#### RK-05-2014-27

Návrh na zařazení nové akce „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce vytápění" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 5/2014 dne 11. 2. 2014

zpracoval: E. Pausarová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek.

Kraj Vysočina je vlastníkem objektu gymnázia O.B. a SOŠ Telč v k. ú. Telč. Na základě výsledků pravidelné revizní prohlídky bylo zjištěno je kotelna tohoto objektu není již do budoucna provozuschopná. V této topné sezóně je ještě možné zajistit provoz použitím repasovaných dílů, ale na další opravy kotlů se nadají již sehnat náhradní díly, stávající regulace je nefunkční.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje řešit zjištěný stav kotelny a zařadit novou akci „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce vytápění" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Realizaci akce je možné zajistit v letošním roce – dokončení se předpokládá do konce září 2014.

Finanční krytí realizace prací navrhuje OM v rámci kapitoly Nemovitý majetek, změnou rozpisu rozpočtu přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

Tímto návrhem bude zajištěn zdroj vytápění pro objekt školy od příští topné sezóny.

Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky.

OŠMS: souhlasíme se zařazením do rozpočtu kraje. Uvedená budova slouží k zajištění vzdělávacích potřeb žáků Gymnázia a SOŠ Telč a v budoucnu se neuvažuje o změně jejího využití.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce vytápění" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 14. 2. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0