RK-09-2014-27, př. 2

počet stran: 5

Doplňující informace k nadlimitní veřejné zakázce „POSKYTOVÁNÍ SMLUVNÍHO SERVISU PRO TECHNOLOGII ZOBRAZOVACÍCH METOD NEMOCNICE JIHLAVA“

ÚČEL ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Účelem zadání veřejné zakázky je zajistit pozáruční servis předmětných zdravotnických prostředků. Podle druhu zdravotnických prostředků a s ohledem na skutečnost, že každý výrobce takového zdravotnického prostředku má zpravidla autorizované servisní společnosti, je veřejná zakázka rozdělena na čtyři části:

- Lineární urychlovač

- Rentgenová technika včetně CT

- Magnetická rezonance

- Nukleární medicína, rentgenová technika

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vzhledem k tomu, že má být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, vychází předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců (ustanovení § 15 zákona). Předpokládanou hodnotu stanovil zadavatel na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění a na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním,

Celkem za celou veřejnou zakázku tj. pro část 1-4 veřejné zakázky: 60 991 736,- Kč bez DPH/ 4 roky (48 měsíců, neboť se jedná o smlouvu na a dobu neurčitou), tzn. 18 450 000,- Kč včetně DPH/rok.

Předpokládaná hodnota podle jednotlivých částí veřejné zakázky:

Veřejná zakázka - Část  1:		9 000 000,- Kč včetně  21 % DPH / rok

Část zahrnuje:

1. Lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 2304 s následujícím příslušenstvím:

- vícelamelový kolimační systém MLC Millenium 80, v. č. 2480

- elektronický zobrazovací systém aS500-II, v. č. 815056

- 4D ITC pro lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 230

2. Lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 4532 s následujícím příslušenstvím:

- vícelamelový kolimační systém MLC Millenium 120, v. č. 545293

- elektronický zobrazovací systém aS1000-II, v. č. 817845

- 4D ITC pro lineární urychlovač Clinac 2100C/D, v. č. 4532

3. Rentgenový radioterapeutický simulátor Acuity EX, v. č. 069

4. VerifikačníVerifikační systém Varis/Vision (2x server, 4x pracovní stanice, 1x LVI, 1x IRM)

5. Plánovací systém pro externí radioterapii a brachyterapii (2x TPS Eclipse, 1x BrachyVision, 3 tiskárny)

6. Brachyterapeutický ozařovač Varisource, v. č. 338

7. Vyřezávačka bloků ACD4MK3 včetně řídícího počítače

8. Soubor zařízení pro klinickou dozimetrii:

- Automatický 3D vodní fantom Blue Phantom s příslušenstvím

- Řídící a vyhodnocovací software pro vodní fantom a absolutní dozimetrii  OmniPro™-Accept

- EFD 3G –pSi detektor pro elektronové svazky

- PFD 3G –pSi detektor pro fotonové svazky

- RDF 3G –pSi referenční detektor

- 3x počítač pro software pro dozimetrii + 3 tiskárny

- Scanner pro filmovou dozimetrii VIDAR VXR-16 DosimetryPro a softwarový modul systému OmniPro™

pro VXR-16 DosimetryPro

- Pole detektorů pro měření dynamických polí CA24/MD240

- 2x dozimetr pro absolutní měření dávky DOSE 1

- Ionizační komora FC65-P typu „Farmer“

- Ionizační komora FC65-G typu „Farmer“

- Planparalelní komora PPC40, 0.4 ccm

- 2x ionizační komora CC13

- 2x zařízení pro kontroly fotonových a elektronových svyzků Daily QA2 a Daily QA3

- 2x zařízení pro in vivo dozimetrrii: mnohokanálový elektrometr DPD-12 a emX   včetně software DPDpc

Veřejná zakázka - Část  2: 		4.650 000,- Kč včetně  21 % DPH / rok

Část zahrnuje:

1.	Multix TOP, v. č. 1608

2. Axiom Artis dMP, v. č. 57138

3. Mammomat Inspiration, v. č.3527 s následujícím příslušenstvím:

- popisovací stanice Mammoreport (2x pracovní stanice, 4x monitor)

3. Somatom Sensation 64, v. č. 55572

4. Somatom Definition AS+, v. č. 65124 s následujícím příslušenstvím:

- software syngo.via (1x server, 3x pracovní stanice, 4x monitor)

Veřejná zakázka - Část  3: 		2.450.000,- Kč včetně  21 % DPH / rok

Část zahrnuje:

- SonialVision Safire v. č. 0461H13802

- Philips Precedence 6 v. č. 3000042 + příslušenství: Philips JETStream Workspace (server + pracovní stanice)

Veřejná zakázky - Část  4:		2.350 000,- Kč včetně  21 % DPH / rok

Jedná se o přístroj Signa 1,5 T HDxt Echospeed 8ch v. č. R7130 + příslušenství: Advantage Workstation AW 4.4 v. č. CZC9412L3J

Uvedené předpokládané hodnoty budou nastaveny jako maximální cena předmětné části veřejné zakázky, nabídková cena uchazeče nesmí být vyšší v žádné části veřejníé zakázky.

PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je poskytování smluvního servisu na přístroje a jejich součásti dle výše uvedeného seznamu v rozsahu:

- Plánovaná údržba (BTK) – úkony v souladu s doporučením výrobce, standardní doba pokrytí, včetně cesty a práce

- Opravy – úkony za účelem zprovoznění přístroje, standardní doba pokrytí, výměna náhradních součástek, včetně cesty a práce.

- On-line monitoring

Součástí poskytování servisních služeb:

- RE elektro

- Zkoušky dlouhodobé stability

- Plánovaná údržba (BTK) – Úkony v souladu s doporučením výrobce, včetně bezpečnostně technické kontroly a dílčí elektrické revize. Garance termínů pro včasné provádění úkonů povinných ze zákona.

- Opravy - Úkony za účelem zprovoznění zařízení po poruše až do úplného zprovoznění. Bezplatná výměna náhradních součástek.

- Oprava zvláštních součástek Práce / Cestovné – Pokrytí veškeré práce a veškerých cestovních nákladů techniků.

- „Aktualizace“ – provádění standardních vylepšení přístrojů a modifikace zvyšující spolehlivost a bezpečnost stroje, které se instalují neprodleně, jak je výrobce uvolní.

- Služby na dálku – připojení - vzdálený monitoring

- Aplikační podpora – aplikační podpora uživatele specialistou v případě potřeby.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny přiměřeně k potřebám a rizikům veřejné zakázky. Obchodní podmínky odpovídají právní úpravě  ČR, z textu odůvodnění (příloha č. 1 materiálu) vyplývá, že nevybočují ze standardních smluvních ujednání a ze sledovaných ukazatelů podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“).

V obchodních podmínkách zejména:

- Zadavatel specifikuje servisované zdravotnické prostředky a rozsah servisních prací (blíže viz text shora).

- Zadavatel nestanovuje požadavek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

- Zadavatel nepožaduje bankovní záruku.

- Zadavatel nepožaduje delší záruční lhůtu než 24 měsíců.

- Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu za prodlení dodavatele, než stanoví vyhláška.

- Zadavatel v rámci plnění veřejné zakázky nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zadavatel nebude poskytovat objednateli zálohy.

- Zadavatel stanoví splatnost faktur na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.