#### RK-16-2014-08

Návrh na zařazení nové akce „SŠ automobilní Jihlava – havárie statiky objektu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1

pro: jednání rady kraje č. 16/2014 dne 6. 5. 2014

zpracoval: E. Pausarová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek.

Kraj Vysočina je vlastníkem nemovitostí tvořících areál SŠ automobilní, Školní 1a, Jihlava v k. ú. Bedřichov. Při prohlídce objektu dne 10. 4. 2014 byly zjištěny poruchy na styku podsklepené a nepodsklepené části. Jedná se o smykové trhliny v obvodovém zdivu, u otvorů, v příčkách i podlaze. Tyto poruchy jsou z hlediska klasifikace statických poruch poruchami významnými, tj. je snížena významně životnost, užitná jakost objektu, není však bezprostředně ohrožena bezpečnost. Vzhledem k plánovanému zateplení objektu je však před tím nezbytné provést opatření k odstranění příčin i následků stávající poruchy.

Dále při kontrole splaškové kanalizace Českou inspekcí životního prostředí bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu a škole byla udělena pokuta s podmínečným užíváním do roku 2015. Projektová dokumentace řešící odstranění nevyhovujícího stavu kanalizace musí být zpracována a schválena provozovatelem veřejné kanalizace do konce roku 2014.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový proto navrhuje zařazení nové akce „SŠ automobilní Jihlava – havárie statiky objektu a kanalizace" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství. Dokončení vynucené akce se předpokládá do konce září 2014.

Finanční krytí realizace prací navrhuje OM v rámci kapitoly Nemovitý majetek, změnou rozpisu rozpočtu přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

OŠMS souhlasí se zařazením akce a odstranění havárie statiky i vyřešení kanalizace. Areál bude dlouhodobě sloužit k zajištění výuky automobilních oborů.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

zařadit novou akci „SŠ automobilní Jihlava – havárie statiky objektu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 10. 5. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0