RK-28-2014-18, př. 2c

Počet stran: 2

Záznam z výrobního výboru přípravy projektu

Pavilon chirurgických oborů Nemocnice Třebíč ze dne 15.9.2014

Přítomní :    	Kraj Vysočina	 - ing.Homola

- Ing.P.Kolář

Nemocnice Třebíč	- ing.E.Tomášová – ředitelka nemocnice

- MUDr.E.Richterová

- ing.F.Kalina,BA MSc

Atelier Penta v.o.s. 	- ing.arch.J.Homolka

- Projektant na jednání představil úpravy projektu spojené s rozšířením záměru o provoz magnetické rezonance a přesun RDG oddělení do plánované novostavby.

Jedná se o následující kapacity :

- vytvoření 	3 vyšetřoven pro skiaskopii a skiagrafii

- 		1 vyšetřovna pro CT se zázemím

-		1 vyšetřovna pro MR se zázemím

- 		1 vyšetřovna sonografie

- vytvoření evidence a čekárny RDG

- vytvoření pracovišť (popisovna s 8 pracovišti)

- pracovna vrchního laboranta

- pracovna primáře

- služební místnost

- denní místnost zaměstnanců

- krátkodobý archiv

- dlouhodobý archiv

- šatna pro SZP

- technické prostory pro MR – VZT a CHL.

Orientační nárůst kubatury oproti původnímu řešení

355 m2 x 4,2 = 1.491 m3

304 m2 x 4,2 = 1.277 m3

304 m2 x 4,2 = 1.277 m3

Celkem	 4.045 m3

4.045 x 7000 = 28,3 mil. Kč bez DPH.

- Rozšíření boxového systému IP o 1 lůžko v boxu.

- Projektant provedl propočet průchodnosti u středních lůžkových výtahů

- Projektant navrhne  finální řešení úpravy rampy mezi kuchyní a pavilonem G.

- GP informoval investora a uživatele o využitelnosti 5. a 4.NP lůžkovými kapacitami, které jsou ovlivněny PBŘ (na 5.NP není možno při stávající konfiguraci výtahů umístit lůžkové oddělení).

- Projektant odeslal investorovi a uživateli změny v digitální podobě (pdf).

- Nemocnice upřesnila způsob zajištění kyslíku – odpařovací stanice a tlakové lahve.

Zapsal :  Ing.arch.J.Homolka

V Jihlavě, 15.9.2014