Geriatrické oddělení

- Charakteristika:

Oddělení zajišťující lůžkovou péči o geriatrické pacienty profitující ze specifického geriatrického režimu a stylu práce včetně modifikace vyšetřovacích a léčebných postupů. Hlavním úkolem je co nejúčelnější zvládnutí dekompenzací zdravotního a funkčního stavu u křehkých, multimorbidních  geriatrických nemocných vysoce ohrožených komplikacemi a nepříznivou prognózou včetně ztráty soběstačnosti a lidí se závažnými geriatrickými syndromy včetně demence. Přijímáni k hospitalizaci jsou pacienti z terénu nebo překladem z jiných oddělení nikoli však k následné či dlouhodobé péči, ale k účelnějšímu zvládání časných stadií chorob (například z JIP, časně po operaci a/nebo v případě komplikací a funkční dekompenzace).

Zřizuje se v nemocnicích okresního a vyššího typu

Jak oddělení vypadá: oddělení má obdobné technické a přístrojové vybavení jako oddělení interní s dostupností JIP.

Personální a technické vybavení:

Velikost stanice je 15 lůžek (maximálně 20)

Personální obsazení musí reflektovat mezioborový a týmový charakter geriatrické péče s významnou rolí ošetřovatelské prevence komplikací.

Personální obsazení (na 20 lůžek):

- vedoucí lékaři (primář a zástupce primáře): atestace z geriatrie, počet dalších lékařů obdobný ostatním oborům interního zaměření (možná specializace interna, neurologie).

- vrchní sestra se specializovanou způsobilostí

- ergoterapeut: 1 na 20 pacientů

- fyzioterapeut: 1 na 20 pacientů

- sestry: 12 na 20 pacientů, dostatek pomocného personálu dle ošetřovatelské náročnosti (stanoví vrchní sestra)

Oddělení je součástí nemocničního areálu, jakákoli detašovanost je naprosto nepřípustná.

Technologickým vybavením odpovídá obvyklému oddělení interních oborů standardní péče, s dostupností JIP (centrální rozvod kyslíku, infuzní pumpy, ekg, defibrilátor, vybavení pro kanylaci centrální žíly, sonograf atd.)

Prostředí je bezbariérové odpovídá potřebám pacientů s omezenou soběstačností a častou kognitivní poruchou (deliria, demence). Instalace madel, přehledné označení, dobré osvětlení. Dostatek ošetřovatelských pomůcek (více než na obvyklých interních odděleních, neboť většina pacientů tohoto oddělení je nesoběstačná)

Lůžka jsou polohovací, vybavená antidekubitním systémem, hrazdičkou. Ke každému lůžku patří kromě nočního stolku (nejlépe s jídelní deskou) také polohovací křeslo či alespoň židle s područkou za předpokladu, že je polohovací křeslo v místnosti.

Oddělení má k dispozici vybavení pro rehabilitaci včetně místnosti či zákoutí s bradly, ribstoly či polohovacími stoly, rotopedy a dalšími přístroji pro rehabilitaci. Disponuje také dostatkem mobilních rehabilitačních pomůcek k rehabilitaci a kompenzaci soběstačnosti, nácviku jejich použití pro domácí prostředí. Vybavení odpovídá strategii fyzioterapie a ergoterapie daného oddělení

Vybavení pokojů, příslušenství:

Kromě postelí je v pokoji židle a stůl k nácviku sebeobsluhy při jídle a dalších aktivit, které je třeba vykonávat vsedě.

Pokoje jsou 1 až 3 lůžkové pokud možno s vlastním příslušenstvím.

Příslušenství: 1 WC na maximálně 8 lidí

Potřebná je možnost „malé hygieny“ na pokoji (alespoň umyvadlo s tekoucí vodou).

Možnost celkové toalety v adekvátně vybavené centrální koupelně (minimálně 1 na 15 lůžek bez vlastní koupelny či na 30 lůžek pokud mají pokoje vlastní sprchové kouty).

Činnost:

Časná diagnostika zhoršení zdravotního stavu geriatrického pacienta a akutních geriatrických syndromů vyžadujících hospitalizaci

Léčba akutních onemocnění geriatrických pacientů ohrožených komplikacemi, management geriatrických syndromů, včasná a intenzivní rehabilitace a aktivizace, evaluace a podpora soběstačnosti, prevence obvyklých geriatrických hospitalizačních komplikací,

Průběžné hodnocení funkčního stavu a časná příprava co nejvstřícnější formy propuštění v návaznosti na jiné zdravotní a sociální služby

Multidisciplinární posouzení a komplexního plánu tam, kde je to účelné.

Spolupráce s navazujícími službami následné, dlouhodobé péče, komunitními a sociálními službami.

Doporučený počet:

v nemocnicích okresního a vyššího typu

počet lůžek: cílový stav 0,2 lůžka na 1000 obyvatel spádového území

- Konkrétní situace v Nemocnici Jihlava:

Z lůžkového fondu následné péče transformovat stanici ODN 1 s 24 lůžky na geriatrickou stanici.

Jsme akreditovaným pracovištěm oboru geriatrie I. st.

Jako nezbytná se nám v současné situaci jeví podpora Kraje Vysočina při jednání s pojišťovnami.

V kraji Vysočina opravdu není žádné nemocniční geriatrické zařízení, celkem je v ČR asi 26 geriatrických zařízení lůžkového charakteru.

Technické a stavební úpravy:

- vnitřní modernizace stanice v pavilonu ODN, modernizace koupelen, výměna stropnic, podlahové krytiny, osvětlení a osvětlení ramp, skříňky pro pacienty, TV na pokoji, rozvod kyslíku do všech pokojů, polohovací lůžka, dosluhující přístrojové vybavení jako je EKG a jídelní stolky, kálecí křesla, infusní stojany, antidekubitní pomůcky, pádové podložky a obnova koupacího lůžka. Odhadované náklady na tyto úpravy jsou

- možnost zřídit další nadstandardní pokoj

| GERIATRIE - KALKULACE NÁKLADŮ |
| --- |
| dodávka | měr. jedn. | počet jedn. | jednotková cena | celková cena |
| Vybavení |  |  |  |  |
| Přístrojová technika |  |  |  |  |
| EKG | ks | 1 | 75 000 Kč | 75 000 Kč |
| Injekční dávkovače | ks | 24 | 18 000 Kč | 432 000 Kč |
| Infuzní pumpy | ks | 24 | 28 000 Kč | 672 000 Kč |
| Centrála + 24 monitorů vitálních funkcí | ks | 1 | 850 000 Kč | 850 000 Kč |
| Defibrilátor | ks | 1 | 95 000 Kč | 95 000 Kč |
| Systém sestra pacient | ks | 1 | 105 000 Kč | 105 000 Kč |
| Centrální rozvod kyslíku | ks | 1 | 130 000 Kč | 130 000 Kč |
| CELKEM | 2 359 000 Kč |
| Pokoje mobiliář |  |  |  |  |
| lůžko s antidekubitní matrací + vybavení | ks | 24 | 76 000 Kč | 1 824 000 Kč |
| Noční stolek s jídelní deskou | ks | 24 | 6 500 Kč | 156 000 Kč |
| Křeslo polohovací | ks | 8 | 4 500 Kč | 36 000 Kč |
| TV s držákem | ks | 8 | 5 500 Kč | 44 000 Kč |
| Stůl jídelní + židle | ks | 8 | 5 000 Kč | 40 000 Kč |
| koupací lůžko | ks | 1 | 95 000 Kč | 95 000 Kč |
| CELKEM | 2 195 000 |
| Stavební úpravy |  |  |  |  |
| Podlahová krytina pokoje | ks | 8 | 28 000 Kč | 224 000 Kč |
| Podlahová krytina chodba | ks | 1 | 85 000 Kč | 85 000 Kč |
| Podhledy chodba | ks | 1 | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
| Osvětlení na pokojích (strop + rampy) | ks | 8 | 18 000 Kč | 144 000 Kč |
| Rekonstrukce sociálních buněk | ks | 8 | 59 000 Kč | 472 000 Kč |
| CELKEM | 970 000 Kč |
| CELKEM ZA ODDĚLENÍ | 5 524 000 Kč |
| Poznámka: Kalkulace nákladů nezahrnuje úpravy zázemí pro personál, ambulance, vyšetřovny |

Personální vybavení:

Na základě vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb bychom museli přijmout 1,365 lékaře L3; 0,548 lékaře L2; 0,19 lékaře L1. Ošetřovatelský personál není nutné navyšovat. Dále je nezbytná dostupnost fyzioterapeuta, klinického farmaceuta a nutričního terapeuta, což nyní splňujeme. Celkem se jedná o navýšení mzdových nákladů na rok o cca 2,05 mil. Kč včetně odvodů.

Kalkulace:

Na geriatrických lůžkách  není možnost  pobírat příspěvek na péči jako na paliativní stanici, jde  o  lůžka hrazená pouze ze zdrav. pojištění .

- Zdravotní péči v oboru geriatrie lze poskytovat formou ambulantní péče (odbornost 106), akutní lůžkové péče intenzivní (odbornost 1I6), akutní lůžkové péče standardní (odbornost 1H6) nebo následné lůžkové péče (odbornost 1U6).

- Pro poskytování ambulantní a akutní lůžkové péče lze nasmlouvat výkony autorské odbornosti 106 a univerzální mezioborové výkony, případně podání výživy, pokud se jedná o sdílené výkony pro odbornost 106. Pro poskytování následné lůžkové péče lze nasmlouvat vyšetření při příjmu a propuštění.

- Při hospitalizaci na pracovišti akutní lůžkové péče se vykazuje ošetřovací den 00001 a při hospitalizaci na pracovišti následné lůžkové péče ošetřovací den 00024.

- Akutní lůžková péče je hrazena formou DRG a následná lůžková péče paušální sazbou za ošetřovací den.

Předpokládaný náklad na ošetřovací den na geriatrickém lůžku (dle skutečných nákladů na stanici ODN a paliativní péče za 1-9/2013)	+ přijmutí chybějícího personálu:                                          1 804 Kč

- VARIANTA 1 – úhrada za následnou lůžkovou péči

Průměrná úhrada za ošetřovací den za následném lůžku je nyní 	1 050 Kč

Je nutné nasmlouvat minimálně úhradu ve výši ,- Kč za ošetřovací den nebo zajistit dofinancování ve výši 	4 130 706 Kč

- VARIATNA 2 – úhrada za akutní lůžkovou péči standardní (DRG)

| Kapacita os. dnů při 20 lůžkách a 75% obložnosti | 5 475 |
| --- | --- |
| Předpokládaný počet případů | 402 |
| Předpokládaný CM | 306 |
| Předpokládaný výnos při TZS 22 000,- Kč | 6 724 540 Kč |
| Předpokládaný náklad | 9 879 456 Kč |
| Předpokládaná ztráta při TZS 22 000,- Kč a prům. ošetřovací době 45 dnů | 3 154 916 Kč |

- K výpočtu CM byly použity skutečné případy za 1-9/2013 na interním oddělení s pacienty nad 60 let (bez ISU, radioterapie, chemoterapie a dlouhodobé plicní ventilace)

U akutní lůžkové péče je nutné jednat s pojišťovnou jako o nové kapacitě nad rámec současné úhrady, jinak je riziko, že péče spadne do regulací a nebude uhrazena vůbec.