## RK-35-2014-80, př. 1
RK-35-2014-80, př. 1
počet stran: 2
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
včetně DPH
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | jed cena | celkem | POL 5139 | POL 5137 | POL 6122
[12 empty] | do 3 000 | od 3 do 40 t | od 40 000
SO_01: Diagnostika
296 | SP | Xsd37 | MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ • modulární monitor s barevnou obrazovkou min. 10“ • shodný software s bází GE Datex-Ohmeda, český jazyk • konfigurace několika předem uživatelsky volitelných profilů zobrazení • 6 křivek na obrazovce 4 digitální pole • 72 hodin trendů • NIBP Statimové, Manuální a Automatické měření s programem dle protokolu nemocnice, (uživatelem naprogramované intervaly sledu jednotlivých po sobě jdoucích měření podle protokolu uživatele.) • automaticky identifikovaná manžeta • možnost bateriového provozu pro transport • stav baterií lze zobrazit v číselném poli obrazovky • uživatelsky vyjímatelné baterie s celkovou kapacitou min.4 hodiny provozu • možnost rozšíření měření vložením kompatibilních modulu pro měření CO2 • možnost vložení modulu termotiskárny • v základním vybavení lze monitor je připojit k centrálnímu monitoru typu GE • možnost tisku záznamů na externí tiskárně Kompatibilita se stávajícím monitorovacím vybavením COS, ARO-anestezie, ARO-intezívní péče, stejné ovládání, stejné příslušenství, zaměnitelnost modulů (CO2 a dalších), možností napojení na centrální stanici. Parametry • 3-5 svodů EKG, základní analýza arytmií, HR, ST analýza , • respirace, • NIBP, dle protokolu měření • SPO2, metoda snímání masimo • 2 x teplota • 2 x IBP (Art. CVP, ICP),volitelně • CO2 volitelně | ks | 6 | 0 | 6 | 111300 | 667800 | 134673 | 808038 |  |  | 808038
159 | SP | X80 | M+D pracovní stůl 170/120/95/76 viz. výpis nábytku č. 29 | ks | 1 | 0 | 1 | 21400 | 21400 | 25894 | 25894 |  | 25894
SO_03: ARO, JIP
504 | SP | X33 | M+D šatní skříň 85/62/200 viz. výpis nábytku č. 1 | ks | 3 | 0 | 3 | 5584.5 | 16753.5 | 6757.245 | 20271.735 |  | 20271.735
505 | SP | X34 | M+D skříň policová prosklená 85/62/200 viz. výpis nábytku č. 9 | ks | 2 | 0 | 2 | 6749 | 13498 | 8166.29 | 16332.58 |  | 16332.58
506 | SP | X35 | M+D stůl rohový 190/145/75 viz. výpis nábytku č. 3 | ks | 2 | 0 | 2 | 8109 | 16218 | 9811.89 | 19623.78 |  | 19623.78
507 | SP | X36 | M+D kontejner 42/52/61 viz. výpis nábytku č. 4 | ks | 2 | 0 | 2 | 3825 | 7650 | 4628.25 | 9256.5 |  | 9256.5
508 | SP | X37 | M+D křeslo viz. výpis nábytku č. 32 | ks | 3 | 0 | 3 | 4335 | 13005 | 5245.35 | 15736.05 |  | 15736.05
509 | SP | X38 | M+D konfer.stolek 70/70/70/50 viz. výpis nábytku č. 34 | ks | 2 | 0 | 2 | 3366 | 6732 | 4072.86 | 8145.72 |  | 8145.72
510 | SP | X39 | M+D skříň policová prosklená 80/62/200 viz. výpis nábytku č. 17 | ks | 2 | 0 | 2 | 6638.5 | 13277 | 8032.585 | 16065.17 |  | 16065.17
511 | SP | X40 | M+D otevřená police 145/30/50viz. výpis nábytku č. 5 | ks | 2 | 0 | 2 | 2286.5 | 4573 | 2766.665 | 5533.33 | 5533.33
512 | SP | X41 | M+D policový regál 100/40/250 viz. výpis nábytku č. 25 | ks | 6 | 0 | 6 | 3349 | 20094 | 4052.29 | 24313.74 |  | 24313.74
[10 empty] | 0 | 0
514 | SP | X43 | M+D rohový stůl 170/185/75 viz. výpis nábytku č. 19 | ks | 2 | 0 | 2 | 12648 | 25296 | 15304.08 | 30608.16 |  | 30608.16
515 | SP | X44 | M+D skříň policová viz. výpis nábytku č. 8 | ks | 1 | 0 | 1 | 5992.5 | 5992.5 | 7250.925 | 7250.925 |  | 7250.925
516 | SP | X45 | M+D nástavec 85/62/50 viz. výpis nábytku č. 15a | ks | 2 | 0 | 2 | 2482 | 4964 | 3003.22 | 6006.44 |  | 6006.44
517 | SP | X46 | M+D nástavec 85/62/50 viz. výpis nábytku č. 15b | ks | 1 | 0 | 1 | 2482 | 2482 | 3003.22 | 3003.22 |  | 3003.22
518 | SP | X47 | M+D skříň policová 85/42/200 viz. výpis nábytku č. 21 | ks | 2 | 0 | 2 | 4777 | 9554 | 5780.17 | 11560.34 |  | 11560.34
519 | SP | X48 | M+D policový regál 90/35/250 viz. výpis nábytku č. 20 | ks | 2 | 0 | 2 | 3272.5 | 6545 | 3959.725 | 7919.45 |  | 7919.45
520 | SP | X49 | M+D nástavec 85/42/50 viz. výpis nábytku č. 22a | ks | 1 | 0 | 1 | 2371.5 | 2371.5 | 2869.515 | 2869.515 | 2869.515
521 | SP | X50 | M+D nástavec 85/42/50 viz. výpis nábytku č. 22b | ks | 2 | 0 | 2 | 2371.5 | 4743 | 2869.515 | 5739.03 | 5739.03
522 | SP | X51 | M+D spodní skříňka 60/42/76 viz. výpis nábytku č. 18 | ks | 1 | 0 | 1 | 3128 | 3128 | 3784.88 | 3784.88 |  | 3784.88
523 | SP | X52 | M+D spodní skříňka 60/42/60 viz. výpis nábytku č. 36 | ks | 1 | 0 | 1 | 3034.5 | 3034.5 | 3671.745 | 3671.745 |  | 3671.745
524 | SP | X53 | M+D skříňka policová prosklená 85/42/200 viz. výpis nábytku č. 35 | ks | 1 | 0 | 1 | 6451.5 | 6451.5 | 7806.315 | 7806.315 |  | 7806.315
525 | SP | X54 | M+D nástavec 85/42/50 viz. výpis nábytku č. 23 | ks | 1 | 0 | 1 | 2371.5 | 2371.5 | 2869.515 | 2869.515 | 2869.515
[10 empty] | 0 | 0
527 | SP | X56 | M+D křeslo viz. výpis nábytku č. 32 | ks | 9 | 0 | 9 | 4335 | 39015 | 5245.35 | 47208.15 |  | 47208.15
528 | SP | X57 | M+D stůl 120/60/50 viz. výpis nábytku č. 33 | ks | 1 | 0 | 1 | 2975 | 2975 | 3599.75 | 3599.75 |  | 3599.75
529 | SP | X58 | M+D šatní skříň 85/60/200 viz. výpis nábytku č. 1 | ks | 1 | 0 | 1 | 5584.5 | 5584.5 | 6757.245 | 6757.245 |  | 6757.245
530 | SP | X59 | M+D skříň policová 85/62/200 viz. výpis nábytku č. 2 | ks | 1 | 0 | 1 | 6052 | 6052 | 7322.92 | 7322.92 |  | 7322.92
531 | SP | X60 | M+D stůl rohový 190/145/75 viz. výpis nábytku č. 3 | ks | 1 | 0 | 1 | 8109 | 8109 | 9811.89 | 9811.89 |  | 9811.89
532 | SP | X61 | M+D kontejner 42/52/61 viz. výpis nábytku č. 4 | ks | 1 | 0 | 1 | 3825 | 3825 | 4628.25 | 4628.25 |  | 4628.25
533 | SP | X62 | M+D otevřená police 145/30/50 viz. výpis nábytku č. 5 | ks | 1 | 0 | 1 | 2286.5 | 2286.5 | 2766.665 | 2766.665 | 2766.665
534 | SP | X63 | M+D konfer.stolek 70/70/70/50 viz. výpis nábytku č. 34 | ks | 1 | 0 | 1 | 3366 | 3366 | 4072.86 | 4072.86 |  | 4072.86
535 | SP | X64 | M+D šatní skříně 70/62/200 viz. výpis nábytku č. 6 | ks | 6 | 0 | 6 | 5720.5 | 34323 | 6921.805 | 41530.83 |  | 41530.83
[10 empty] | 0 | 0
537 | SP | X66 | M+D nástavec 107/51/75 viz. výpis nábytku č. 31 | ks | 2 | 0 | 2 | 4148 | 8296 | 5019.08 | 10038.16 |  | 10038.16
538 | SP | X67 | M+D regál 65/60/250 viz. výpis nábytku č. 7a | ks | 6 | 0 | 6 | 2252.5 | 13515 | 2725.525 | 16353.15 | 16353.15
539 | SP | X68 | M+D regál 65/40/250 viz. výpis nábytku č. 7b | ks | 6 | 0 | 6 | 2142 | 12852 | 2591.82 | 15550.92 | 15550.92
540 | SP | X69 | M+D skříň policová 85/62/200 viz. výpis nábytku č. 8 | ks | 1 | 0 | 1 | 5992.5 | 5992.5 | 7250.925 | 7250.925 |  | 7250.925
541 | SP | X70 | M+D skříň policová prosklená 85/62/200 viz. výpis nábytku č. 9 | ks | 1 | 0 | 1 | 6749 | 6749 | 8166.29 | 8166.29 |  | 8166.29
542 | SP | X71 | M+D stůl rohový 210/150/76 viz. výpis nábytku č. 10 | ks | 1 | 0 | 1 | 15555 | 15555 | 18821.55 | 18821.55 |  | 18821.55
543 | SP | X72 | M+D stůl 200/60/76 viz. výpis nábytku č. 11 | ks | 1 | 0 | 1 | 12665 | 12665 | 15324.65 | 15324.65 |  | 15324.65
[10 empty] | 0 | 0
545 | SP | X74 | M+D otevřená police 105/30/50 viz. výpis nábytku č. 13 | ks | 3 | 0 | 3 | 2023 | 6069 | 2447.83 | 7343.49 | 7343.49
546 | SP | X75 | M+D nástavec 85/62/50 viz. výpis nábytku č. 15 | ks | 2 | 0 | 2 | 2482 | 4964 | 3003.22 | 6006.44 |  | 6006.44
547 | SP | X76 | M+D nástavec 70/62/50 viz. výpis nábytku č. 16 | ks | 2 | 0 | 2 | 2371.5 | 4743 | 2869.515 | 5739.03 | 5739.03
548 | SP | X77 | M+D konfer.stolek 70/70/70/50 viz. výpis nábytku č. 34 | ks | 1 | 0 | 1 | 3366 | 3366 | 4072.86 | 4072.86 |  | 4072.86
|  |  | M+D kancelářské křeslo polstrované, nastavitelné, s područkami, kovová konstrukce | kus | 8 | 0 | 8 | 2500 | 20000 | 3025 | 24200 |  | 24200
568 | SP | X365 | M+D čalouněná postel - válenda s úložným prostorem 900x2000 mm - místnost 301a, místnost 202a | kus | 2 | 0 | 2 | 8500 | 17000 | 10285 | 20570 |  | 20570
569 | SP | X366 | M+D stůl jídelní dřevěný 700x1200 mm - místnost 301a | kus | 1 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 5445 | 5445 |  | 5445
dodatek 1
19 | 766 001 |  | Židle jídelní buk,kostra chrom JZ 43 | ks | 5 |  | 5 | 825 | 4125 | 998.25 | 4991.25 | 4991.25
20 | 766 002 |  | M+D policová vložka do šatní skříně nad rámec SoD - místnost č.3.06 d | ks | 1 |  | 1 | 3280 | 3280 | 3968.8 | 3968.8 |  | 3968.8
21 | 766 003 |  | M+D stolek odkládací nad rámec SoD, místnost č.3.06 d | ks | 1 |  | 1 | 4150 | 4150 | 5021.5 | 5021.5 |  | 5021.5
22 | 766 004 |  | M+D kontajner na kolečkách práce nad rámec SoD,místnost č.3.06 d | ks | 1 |  | 1 | 3890 | 3890 | 4706.9 | 4706.9 |  | 4706.9
23 | 766 005 |  | M+D skříňka s dvojdřezem nad rámec SoD,místnost č.3.06 f | ks | 1 |  | 1 | 7880 | 7880 | 9534.8 | 9534.8 |  | 9534.8
24 | 766 006 |  | M+D policová vložka do šatní skříně nad rámec SoD,místnost č.2.06 e | ks | 1 |  | 1 | 3280 | 3280 | 3968.8 | 3968.8 |  | 3968.8
6 |  |  | Stolička LZ 53 DENT koženka ATLANTA 26765 hnědá | ks | 1 |  | 1 | 7350 | 7350 | 8893.5 | 8893.5 |  | 8893.5
|  |  | MOVITÉ VĚCI do 3 000 Kč | [8 empty] | 69755.895
|  |  | MOVITÉ VĚCI od 3 Kč do 40 tisíc Kč | [9 empty] | 518172.82
|  |  | MOVITÉ VĚCI od 40 000 Kč | [10 empty] | 808038
|  |  | MOVITÉ VĚCI CELKEM | [5 empty] | 1153691.5 |  | 1395966.715