## ONKOGYN
Pořadí | Vybavení | kusů | cena ks | cena celkem | chareakter investice
I. Vybavení diagnostického komplementu
1. | Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou), přenosný ultrazvukový přístroj s konvexní, lineárníintrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření | 1 | 3500000 | 3500000 | Obnova
2. | Ultrazvukový přístroj přenosný s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření | 1 | 500000 | 500000 | Nová kapacita
II. Výbava operačních sálů
4. | Instrumentarium pro abdominální operativu vč. Kontejnerů v.č rozvěračů | 3 | 600000 | 1800000 | Obnova
5. | Instrumentarium pro vaginální operativu vč. kontejnerů | 1 | 140000 | 140000 | Obnova
6. | Instrumentárium laparoskopickou operativu vč. kontejnerů | 4 | 500000 | 2000000 | Obnova
7. | Instrumentarium pro hysteroskopickou operativu vč. kontejnerů | 2 | 300000 | 600000 | Obnova
9. | Stůl operační, mobilní, elektrický polohovatelný s nosností nad 135 kg | 7 | 2200000 | 15400000 | Obnova
10. | Lapaskopická věž high-end typu (full HD kamera, full HD monitor, zdroj světla,koagulace, insulface, pumpa - sání/oplach, záznamové zařízení) 3D | 1 | 4500000 | 4500000 | Obnova
11. | Operační lampa s LED technologií, 2 rameny, s full HD kamerou v těle satelitního svítidla | 6 | 750000 | 4500000 | Obnova
12. | Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace | 6 | 400000 | 2400000 | Obnova
13. | Harmonický skalpel - plazma koagulace | 2 | 900000 | 1800000 | Nová kapacita
14. | Přístroj anestesiologický s monitorovací jednotkou (EKG, NIBP, Sa02, pC02, ToC) s monitorem anestetických plynů, režim low flow a minimal flow, programovatelná | 5 | 1200000 | 6000000 | Obnova
III. Komplement
16. | Gynekologické vyšetřovací křeslo | 3 | 200000 | 600000 | Obnova
17. | Plasmový sterilizátor | 1 | 550000 | 550000 | Obnova
18. | Myčka chirurgických nástrojů | 2 | 910000 | 1820000 | Obnova
24. | Sprchovací lehátko | 2 | 90000 | 180000 | Obnova
25. | Vybavení JIP lůžka: polohovatelné lůžko s bočnicemi, bed-side monitor životních funkcívč. EKG, Sa02, NIBP + Arterial BP (invazívního měření tlaku arteriální, venózní), teplota | 2 | 1150000 | 2300000 | Obnova
26. | Odsavač zplodin pro monopolární a bipolární koagulaci | 1 | 200000 | 200000 | Nová kapacita
EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists) - ESGO
30. | Brachyterapeutický ozařovač | 1 | 11210000 | 11210000 | Obnova
CELEKEM |  |  |  | 60000000