NEMOCNICE PELHŘIMOV, příspěvková organizace,

Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

Návrh systému optimalizace a efektivního řízení modernizace, obnovy a využívání přístrojové techniky

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Předkládá: Ing. Jan Mlčák MBA

ředitel

Obsah

Úvod	3

1. Metoda zpracování	3

2. Ekonomické možnosti nemocnice	3

2.1 Valorizace platů a růst osobních nákladů	5

3. Přístrojové vybavení	7

4. Technické vybavení nemocnice	8

5. Analýza financování obnovy	9

5.1 Obnova přístrojového vybavení pro poskytování zdravotních služeb	9

5.2 Obnova technického vybavení nemocnice	10

6. Obnova přístrojové techniky z IROP	11

7. Speciální technika celokrajského významu	12

8. Závěr	12

Příloha č. 1 – seznam přístrojové techniky starší 12 let	13

Příloha č. 2  -technické vybavení nemocnice	28

# Úvod

Nemocnice Pelhřimov v souladu se zadáním úkolu, kterého cílem je zhodnocení současného stavu přístrojů a technologií, provedla posouzení stávajícího vybavení sloužícího pro potřeby poskytování zdravotních služeb a navazujících činností. Prováděné šetření, bylo zaměřeno na techniku a přístroje, kde životnost přesahuje 10 let a je nutné zvažovat postoupnou obměnu. Značná část techniky přesahuje rámec svojí životnosti a nelze jednoznačně určit, které přístroje nebo soubor techniky má být přednostně obnoven. V krátkodobém horizontu, tedy obnova bude probíhat dle aktuálního stavu (např. náhlá oprava, výměna, apod.). Dlouhodobě jsou plánované pouze investice, které splňují požadavky na akutní výměnu a spadají do koncepce obnovy materiálně-technického vybavení nemocnice.

# 1. Metoda zpracování

Zpráva je rozdělena do čtyř částí. První část se zaměřuje na ekonomické možnosti nemocnice. Provádět investice, opravy a servis techniky. Druhá je zaměřená na popis stávajícího stavu. V této kapitole, jsou zahrnuty všechny přístroje a technika, která v nemocnici slouží pro výkon činnosti. Třetí část obsahuje finanční analýzu, která vychází ze zjištění obsažených v první a druhé části. Čtvrtá část má informační charakter k obnově techniky z prostředků Evropské unie (IROP).

# 2. Ekonomické možnosti nemocnice

Ekonomika nemocnice je plně odvozena od plateb zdravotních pojišťoven, která hradí zdravotní služby poskytnuté pacientům v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Rozsah plateb pro jednotlivé roky, je stanoven úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. V současné době není stanovena jednotná úprava způsobu výpočtu úhrad pro jednotlivé roky, nemocnice nemůže přesně stanovit dlouhodobou prognózu plateb, může pouze vycházet ze zkušenosti minulých období. Dalším faktorem je zvyšování platových prostředků, které jsou v příspěvkové organizaci upraveny nařízením vlády. V případě, že všechny poskytnuté prostředky budou směřovány pouze do platů, nebude možné navýšit prostředky pro obnovu techniky. Předpokladem této úvahy je skutečnost, že navýšení úhrad je směřováno pouze na zvýšené platové náklady.

Přehled hospodaření nemocnice za uplynulé období

Tabulka zobrazuje přehled hospodářských výsledků nemocnice od roku 2010 do roku 2015.

Tabulka č. 1 – hospodářský výsledek od 2010 do 2015

Z uvedené tabulky je patrné, že nemocnice dosahuje od roku 2011 zisk, který je povinně použit na úhradu ztráty z minulých let a nemůže být zdrojem investic.

Celkově nemocnice v letech 2010 až 2015 investovala z vlastních zdrojů do obnovy materiálně-technického vybavení částku ve výši 35 128 102 Kč.

Tabulka č. 2 – Přehled vynaložených prostředků z vlastních zdrojů na investice

| rok | výše investic |
| --- | --- |
| 2010 | 121 299 Kč |
| 2011 | 5 658 687 Kč |
| 2012 | 3 376 014 Kč |
| 2013 | 18 338 572 Kč |
| 2014 | 1 443 609 Kč |
| 2015 | 6 190 102 Kč |

V střednědobém plánu, nemocnice své finanční plánování stanovuje s nulovým ziskem, a u plánování nákladů a výnosů vychází z předpokladu současného rozsahu hlavní a doplňkové činnosti, přičemž se nepředpokládá změna rozsahu činností, na které zřizovatel poskytuje neinvestiční transfery.

Tabulka č. 3 – finanční plánovaní do roku 2019

Pro obnovu majetku jsou využívány prostředky na investice z vlastních zdrojů, které jsou tvořeny z odpisů. Na rok 2017 a následující období nepředpokládá nemocnice zásadní změnu ve tvorbě fondu na investice. Níže uvedená tabulka vyjadřuje současné možnosti nemocnice, realizovat obnovu přístrojů a techniky z vlastních zdrojů.

Tabulka č. 4 – vlastní zdroje a čerpání investic – předpoklad 2017

Tvorba zdrojů je ovlivněna limitem finančního krytí použití odpisů a vlastní čerpání pak položkou opravy a udržování. Celková výše ročních odpisů, by měla být využita jako 100% pro investice na prostou reprodukci. Výše použitelných investic je zúženou reprodukcí movitého majetku v úrovni pouze 11% - 2 437 tis. Kč.

Pozn. V kalkulaci výkonového úhradového mechanizmu nikdy nebyla použita položka týkající se hmotného /investičního/ majetku použitého při výkonu.

## 2.1 Valorizace platů a růst osobních nákladů

Z důvodu avizovaného zvýšení platů od roku 2017 o 10%, provedla nemocnice propočet dopadů tohoto zvýšení na rozpočet nemocnice.

Základem pro výpočet jsou osobní náklady za I.Q 2016

78 616 tis. Kč * 4 * 0,1 = 31 446 tis. Kč

FKSP – zvýšení z 1,5% na 2%, základem pro výpočet je příděl FKSP za I.Q 2016

876,5 tis. Kč * 4 / 3 * 4 * 0,1 = 467,4 tis. Kč

Nárůst osobních nákladů celkem je 31 913 tis. Kč

Nemocnice zpracovala celkem tři varianty. Každá z variant vychází z předpokladu růstu osobních nákladů o 10%, ale s různým růstem úhrad od zdravotních pojišťoven. Pravděpodobnost každé varianty, je stanovena na základě historického vývoje a informací dostupných ve sdělovacích prostředcích. U všech variant se počítá se zachování rozsahu služeb, a že předpokladem valorizace budou platby za rok 2016.

Varianta A – nulová varianta – zvýšení úhrad o 7%

Zvýšení úhrad o 7% pokrývá nárůst osobních nákladů ve výši 10%.

Varianta B – negativní dopad – zvýšení úhrad pod 7%

Zvýšení úhrad ve výši 5% při nárůstů osobních nákladů o 10% způsobí deficit 9 125 tis. Kč

Varianta C – pozitivní dopad – zvýšení úhrad nad 7%

Zvýšení úhrad ve výši 8% při nárůstů osobních nákladů o 10% umožní přebytek 4 562 tis Kč.

Shrnutí

Uvedené ekonomické možnosti nemocnice a případné dopady jednotlivých variant ovlivní způsob provádění obnovy přístrojového a technického vybavení nemocnice.

# 3. Přístrojové vybavení

V příloze č. 1 této zprávy je uveden výčet přístrojů zdravotnické techniky staršího 12 let. Většina z těchto přístrojů je na hranici životnosti. V případě, že byla k dispozici pořizovací cena přístroje, je tato v příloze uvedena. Celková hodnota přístrojů se známou pořizovací cenou činí částku 68 391 tis Kč. Připočteme-li přístroje bez uvedené pořizovací ceny v počtu 224 ks, jde o celkovou částku 100 000 tis. Kč.

Pro účely prosté reprodukce přístrojové techniky starší 12 let, v horizontu 5 let, by nemocnice měla ročně investovat 20 000 tis. Kč na jejich obnovu.

Tabulka č. 5 – obnova stávající přístrojové techniky

Ekonomické možnosti nemocnice jsou z důvodu limitů finančního krytí, změny v osobních nákladech a položky servisu a oprav, značně omezené. Z předchozí části je patrné, že nemocnice může ročně vynaložit na investice částku ve výši 2 437 tis. Kč. Při zachování výše investic by obnova přístrojového vybavení z vlastních zdrojů trvala 41 let.

Tabulka č. 6 – obnova stávající přístrojové techniky z vlastních zdrojů za současného stavu

V této rozvaze není zahrnuta obnova vybavení nemocnice sloužícího pro účely technické podpory nemocnice (např. výtahy, kuchyně, prádelna…). Soubor tohoto vybavení je uveden v příloze č. 2 zprávy. Dále byla z přístrojového vybavení vyjmuta přístrojová technika, která bude obnovena z prostředků IROP v letech 2016 – 2020.

# 4. Technické vybavení nemocnice

Technické vybavení nemocnice zahrnuje přístroje (vybavení), které nejsou primárně určeny k poskytování zdravotních služeb, ale představují důležitou součást nemocničního areálu. V rámci členění do logických celků lze toto vybavení rozčlenit následovně:

- Vybavení stravovacího provozu

- Vybavení prádelenského provozu

- Výtahy

- Požární signalizace

- Úpravna vody

- Vzduchotechnika

- Tepelné hospodářství – kotelna

- Záložní energetické zdroje

- Vozidla dopravní obsluhy areálu

Celkový výčet jednotlivých druhů techniky je obsažen v příloze č. 2 materiálu. Celková částka na obnovu vybavení představuje částku 275 320 tis Kč (bez vzduchotechniky).

V případě obnovy technického vybavení v horizontu 5 let, by nemocnice musela ročně vynaložit částku 55 064 tis. Kč.

Tabulka č. 7 – obnova stávajícího technického vybavení

V případě dopravní zdravotní služby nejsou zahrnuty vozidla pro přepravu pacientů, u kterých se nemocnici daří pořídit ročně jedno nové vozidlo, které je spolufinancované z prostředků města Pelhřimov. U ostatních provozů je prováděn pravidelný servis za účelem prodloužení životnosti.

# 5. Analýza financování obnovy

Systém veřejného zdravotního pojištění předpokládá vícezdrojové financování u subjektů nemocničního typu. Z tohoto důvodu nejsou v platbách od pojišťoven zahrnuty náklady na obnovu materiálně-technického vybavení, neboli přesněji jsou kalkulovány, ale jejich výše neodpovídá reálnému základu. Z tohoto důvodu, nemocnice musí odhadovat vývoj na následující období a stanovovat priority reprodukce majetku.

Primárním účelem nemocnice je poskytování zdravotních služeb, a proto provádí investice zejména do přístrojů, které slouží k jejich poskytování. V předchozích částech materiálu nemocnice stanovila náklady na obnovu materiálně-technického vybavení v rámci komplexně poskytovaných služeb a navazujících činností.

V případě, že by obnova měla být realizována v horizontu 5 let, ročně by bylo nutné vynaložit na investice 75 064 tis. Kč. Tato částka představuje cca 1/6 ročních plateb od zdravotních pojišťoven. Vzhledem ke skutečnosti, že nemocnice má k dispozici investiční prostředky ve výši 2 437 tis. Kč, je nutné určit priority pro jednotlivé soubory materiálně-technického zabezpečení.

## 5.1 Obnova přístrojového vybavení pro poskytování zdravotních služeb

Obnova souboru přístrojů určených k poskytování zdravotních služeb je pro nemocnici prioritou. Přístrojová technika, u které je navrhována obnova, je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu a její obnova není kryta z prostředků IROP. Jedná se o souhrnné vybavení nemocnice napříč odděleními.

Návrh financování obnovy přístrojů pro poskytování zdravotních služeb v období následujících 5 let.

Tabulka č. 8 – návrh financování obnovy přístrojové techniky

Uvedená varianta počítá se zachováním výše podílu investičních prostředků nemocnice v neměnném objemu a pravidelné dotaci na obnovu ve výši 17 563 tis. Kč, a to za předpokladu zachování stávající výše plateb od zdravotních pojišťoven. Z důvodu možné změny výše plateb od zdravotních pojišťoven a změny nároků na servis a údržbu techniky, by se pravidelně prováděl propočet výše investičních prostředků nemocnice.

## 5.2 Obnova technického vybavení nemocnice

U uvedených investičních akcí, je společným jmenovatelem nedostatek prostředků nemocnice, kterými by se mohla na uvedených akcích spolupodílet. Z tohoto důvodu je předpokládáno refinancování ze zdrojů zřizovatele. Mezi nejvíce ohrožené provozy co se týče stáří vybavení ve vazbě na využití v nemocnici, lze stanovit následující investiční akce:

- Obnova prádelny

- Obnova stravovacího provozu

- Obnova kotelny

- Obnova záložních energetických zdrojů a vozového parku

2017 - Obnova prádelny

Investiční akce obnovy prádelny je stanovena na 110 000 tis. Kč, její provedení je z důvodu stáří vybavení považováno za nejnutnější. Ze strany nemocnice, je rekonstrukce a obnova preferována pouze za předpokladu, že bude zabezpečené využití kapacit praním prádla pro nemocnice kraje bez vlastní prádelny. V opačném případě, je zvažován outsourcing této služby.

2018 - Obnova stravovacího provozu

Částečná obnova technického vybavení stravovacího provozu je prováděná z prostředků nemocnice. Tento provoz zabezpečuje stravu pro zaměstnance, pacienty i externí subjekty, a patří mezi nejvytíženější provozy technického úseku. Většina vybavení pochází z roku 1994, a vykazuje značné opotřebení. Outsourcing této služby, nepovažuje nemocnice za vhodné, zejména z důvodu specifického charakteru stravovacích služeb v oblasti zdravotnictví.

2019 - Obnova kotelny

Vybavení kotelny je převážně z roku 1998 a zejména kogenerační jednotky jsou v poslední době hodně zastaralé, a proto je nutné provést celkovou rekonstrukci kotelny. Lze předpokládat využití nových technologií, které by umožnili snížení nákladů na výrobu tepla.

2020 - Obnova záložních energetických zdrojů a vozového parku

V čase předpokládané realizace investiční akce, bude stáří diesel agregátů 29 let a vozidel v 22 let, a morálně i technicky se bude jednat o nevyužitelnou technologii. Vozidla nemocnice denně využívá k zabezpečení vnitropodnikových činností např. rozvoz jídla, svoz prádla, apod.

Tabulka č. 9 – investiční akce do roku 2020 z prostředků zřizovatele

# 6. Obnova přístrojové techniky z IROP

Nemocnice v letošním roce (2016) zpracovala projekt na čerpání prostředků z IROP na obnovu přístrojové techniky navazující péče. V rámci tohoto projektu je předpokládána obnova přístrojového vybavení v následujícím rozsahu:

Rok 2016

1.	Radiologie a zobrazovací metody:

- Obnova CT přístroje – 15.000 tis Kč – obnova CT doporučena Přístrojovou komisí MZČR

- Obnova 3 ks pojízdných RTG přístrojů – 2x C-rameno, cena za 1 ks cca 3.500 tis Kč, 1x pojízdný RTG cena 1.800 tis Kč, celkem 8.800 tis. Kč

- Obnova skiaskopicko-skiagrafické RTG stěny – 6.000 tis Kč

- Obnova ultrazvukových přístrojů – 2 kusy, cena za 1 kus 1.500 tis. Kč, cena celkem 3.000 tis. Kč

2.	Interní a gastroenterologická ambulance:

- Obnova ultrazvukových přístrojů – 3.000 tis. Kč

- Obnova endoskopických přístrojů – 4.000 tis. Kč

- Obnova myčky endoskopů – 500 tis. Kč

- Sušící a skladovací skříně pro endoskopy – 2.000 tis. Kč

3.	Novorozenecké oddělení:

- obnova 2 ks novorozeneckých inkubátorů – 2.000 tis. Kč

Rok 2017

4.	Anesteziologicko resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče, centrální operační sály, centrální sterilizace:

- Obnova 25 ks monitorovací techniky v celkové ceně 4.200 tis. Kč (monitory vitálních funkcí, centrální monitory)

- Obnova 9 ks techniky pro plicní ventilaci, cena za 1 ks  650 tis. Kč, celkem 5.850 tis. Kč

- Obnova 2 ks transportních plicních ventilátorů, cena za 1 ks  150 tis Kč, cena celkem 300 tis Kč

- Obnova infuzní techniky, 49 infuzních pump, cena za 1 ks cca 45 tis. Kč, cena celkem 2.205 tis. Kč, 61 ks lineárních dávkovačů, cena za 1 ks cca 28 tis. Kč, cena celkem 1.708 tis. Kč, cena celkem za infuzní techniku 3.913 tis. Kč

- Obnova 12 ks anesteziologických přístrojů, cena za 1 ks cca 600 tis Kč, cena celkem 7.200 tis. Kč

- Obnova laparoskopických věží v celkové ceně 5.000 tis. Kč

- Obnova instrumentária a sad nástrojů pro operační obory – 5.000 tis. Kč

- Obnova harmonického sklapelu – 1.000 tis. Kč

- Laserový systém pro litotrypsii a minimální invazivní urologii – 1. 600 tis Kč

- Boxy na ohřev krevních derivátů v celkové ceně 500 tis. Kč

- Obnova 2 ks mycích a dezinfekčních automatů, cena za 1 kus 1.750 tis. Kč, celkem 3.500 tis. Kč

- Plasmový sterilizátor – 3.000 tis. Kč

Rok 2018

5.	Rehabilitační oddělení:

- Obnova hydromasážních van – 1.300 tis. Kč

- Obnova terapeutických přístrojů – 300 tis. Kč

- Obnova elektroléčebných přístrojů – 300 tis. Kč

6.	Patologické oddělení:

- Obnova přístroje autotechnikon – 2.000 tis. Kč

- Obnova brusky nožů – 300 tis. Kč

7.	Pneumologická a TBC ambulance

- celotělový bodypletysmografie s měřením difusní plicní kapacity  - 1.000 tis. Kč

Dále nemocnice zpracovává další projekt, pro případ, že nebudou vyčerpány všechny prostředky určené pro daný IROP.

# 7. Speciální technika celokrajského významu

Nemocnice Pelhřimov nedisponuje speciální technikou celokrajského významu, kterou by mohla sdílet s jinými nemocnicemi.

# 8. Závěr

Předložený materiál obsahuje souhrn informací vztahujících se k obnově materiálně-technického vybavení nemocnice, které dosahuje hranice životnosti. Provedením rozboru ekonomických možností nemocnice, bylo zjištěno, že v důsledku stanoveného systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, nemůže nemocnice efektivně alokovat zdroje do reprodukce majetku. Prostředky, které může nemocnice využít k investicím a k obnově vybavení, jsou v porovnání s běžnými ekonomickými subjekty podstatně nižší. Vzniklá situace neumožňuje pravidelnou a cílenou reprodukci veškerého vybavení, a chod nemocnice je saturován opravami a prodlužováním životnosti současných přístrojů a technického vybavení. Management nemocnice bude nadále zabezpečovat veškeré dostupné zdroje, které mohou pozitivně ovlivnit čas obnovy materiálně-technického zabezpečení nemocnice.

Tabulka č. 10 – obnova materiálně technického vybavení nemocnice

| typ investice |  | rok/Kč | cekem Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| obnova přístrojů z prostředků IROP | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | 44 300 Kč | 43 068 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč |  | 52 068 Kč |
| obnova přístrojů z vlastních zdrojů | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  | 2 437 Kč | 2 437 Kč | 2 437 Kč | 2 437 Kč | 9 748 Kč |
| obnova přístrojů bez finančního krytí | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  | 17 563 Kč | 17 563 Kč | 17 563 Kč | 17 563 Kč | 70 252 Kč |
| obnova technického vybavení bez finančního krytí | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  | 110 000 Kč | 80 000 Kč | 45 000 Kč | 21 920 Kč | 256 920 Kč |
|  |  | prádelna | stravovací provoz | kotelna | enrerg. zdroje a vozidla |  |
| částky jsou uvedeny v tis. Kč |

# Příloha č. 1 – seznam přístrojové techniky starší 12 let

| Název | Útvar | Cena pořizov. | Rok výroby |
| --- | --- | --- | --- |
| Dozimetr | Onkologie amb | 0,00 Kč |  |
| mikroskop | Patologie | 0,00 Kč |  |
| mikroskop | Patologie | 0,00 Kč |  |
| mikroskop | Patologie | 0,00 Kč |  |
| analyzátor | OKB | 1,00 Kč |  |
| dávkovač lineární | Novorozenci | 1,00 Kč | 1993 |
| dávkovač lineární | Interna JIP | 1,00 Kč | 2002 |
| dávkovač lineární | Hemodialýza | 1,00 Kč | 2002 |
| Destilační přístroj | Lékárna | 1,00 Kč |  |
| zdroj studeného světla | ORL | 1,00 Kč | 0 |
| zdroj studeného světla | ORL | 1,00 Kč | 0 |
| zdroj studeného světla | ORL | 1,00 Kč |  |
| solux stojanový | Fyzioterapeut | 330,00 Kč | 1983 |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Dětské - kojenci | 499,00 Kč |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Dětské - kojenci | 499,00 Kč |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Dětské - kojenci | 499,00 Kč |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Dětské - kojenci | 499,00 Kč |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Dětské - kojenci | 1 200,00 Kč |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Dětské - kojenci | 1 200,00 Kč |  |
| míchačka | Patologie | 1 270,00 Kč | 1975 |
| nebulizátor | Dětské JIP | 1 450,00 Kč | 1992 |
| nebulizátor | Dětské JIP | 1 450,00 Kč | 1992 |
| nebulizátor tepelný | Dětské JIP | 2 040,00 Kč | 1998 |
| aktivní antidekubitní matrace | Dětské JIP | 2 418,00 Kč |  |
| třepačka na zkumavky | ONM | 2 670,00 Kč | 1997 |
| solux stojanový | Fyzioterapeut | 2 900,00 Kč | 1983 |
| minitřepačka na jednu zkumavku | ONM | 4 319,77 Kč | 2003 |
| inhalátor | Dětské - kojenci | 5 000,00 Kč | 1994 |
| reflektometr CRP | Dětské - ambulance | 5 000,00 Kč |  |
| reflektometr CRP | LSPP všeobecná | 5 000,00 Kč |  |
| sterilizátor horkovzdušný | Transfuzní stanice | 5 135,00 Kč | 1988 |
| negatoskop | TRN Pacov | 5 600,00 Kč | 2002 |
| spektrofotokolorimetr | OKB | 5 796,00 Kč |  |
| minitřepačka na jednu zkumavku | ONM | 5 933,18 Kč | 2003 |
| třepačka na zkumavky | ONM | 6 200,00 Kč | 1994 |
| monitor apnoe | Novorozenci | 9 996,00 Kč | 1995 |
| odsávačka elektrická | ARO vlastní lůžko | 9 996,00 Kč | 1999 |
| monitor apnoe | Novorozenci | 10 038,00 Kč | 2003 |
| monitor apnoe | Novorozenci | 10 038,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | DRJ I. | 10 063,10 Kč | 2002 |
| odsávačka elektrická | Gastroenterologie amb | 10 142,00 Kč | 1999 |
| odsávačka elektrická | Gastroenterologie amb | 10 739,00 Kč | 1998 |
| odsávačka elektrická | Rehab-lůžko | 10 790,00 Kč | 1999 |
| mikroskop | Transfuzní stanice | 11 000,00 Kč | 1985 |
| analyzátor automatický | ONM | 11 900,00 Kč | 1999 |
| mikroskop | Transfuzní stanice | 12 268,00 Kč | 1983 |
| odstředivka | Mikrobiologie | 12 929,00 Kč | 1990 |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály | 13 459,00 Kč |  |
| lampa léčebná BIOPTRON | Fyzioterapeut | 13 680,00 Kč | 1993 |
| lampa léčebná BIOPTRON | Fyzioterapeut | 14 616,00 Kč | 1993 |
| zdroj studeného světla | Operační sály | 15 297,88 Kč | 1994 |
| mikroskop | Hematologická labratoř | 15 349,00 Kč | 1979 |
| autokláv parní | Lékárna | 16 411,00 Kč | 1982 |
| odstředivka | OKB | 17 285,00 Kč | 1984 |
| odstředivka | OKB | 17 754,00 Kč | 1986 |
| zdroj studeného světla | ORL | 19 698,00 Kč | 1996 |
| elektrokoagulace | Gynekologická ambulance | 22 246,00 Kč | 2002 |
| chloridometr | OKB | 23 311,00 Kč | 1974 |
| dávkovač lineární | Dětské JIP | 23 940,00 Kč | 2000 |
| vyhřívaná vodní lázeň | ARO anestezie | 24 950,00 Kč | 2002 |
| stolní centrifuga | Hemodialýza | 25 830,00 Kč |  |
| fotometr univerzální | OKB | 27 579,00 Kč | 1973 |
| dávkovač lineární | Dětské JIP | 28 628,00 Kč | 1993 |
| dávkovač lineární | Interna odd. II. | 28 628,00 Kč | 0 |
| enterální pumpa | Interna odd. II. | 29 390,00 Kč |  |
| enterální pumpa | Interna odd. III. | 29 390,00 Kč |  |
| enterální pumpa | ARO vlastní lůžko | 29 390,00 Kč |  |
| enterální pumpa | ARO vlastní lůžko | 29 390,00 Kč |  |
| dávkovač lineární | ARO vlastní lůžko | 29 925,00 Kč | 2001 |
| dávkovač lineární | Gynekologie odd | 29 925,00 Kč | 2001 |
| míchačka s váhou pro odběr krve | Transfuzní stanice | 29 925,00 Kč | 1996 |
| míchačka s váhou pro odběr krve | Transfuzní stanice | 29 925,00 Kč | 1996 |
| nebulizátor | Dětské JIP | 31 061,00 Kč | 1992 |
| manžeta tlaková | Operační sály | 31 268,00 Kč | 1991 |
| lůžko pro intenzivní péči elektrické | Dětské JIP | 32 550,00 Kč | 1993 |
| oxymetr pulsní | Urologie odd | 33 337,00 Kč | 2001 |
| dávkovač lineární | Hemodialýza | 34 650,00 Kč | 2001 |
| dávkovač lineární | Hemodialýza | 34 650,00 Kč | 2001 |
| dávkovač lineární | Dětské JIP | 34 650,00 Kč | 2001 |
| dávkovač lineární | Dětské JIP | 34 650,00 Kč | 2001 |
| odsávačka | Operační sály | 36 264,00 Kč |  |
| dávkovač lineární | Interna odd. II. | 36 496,00 Kč | 2000 |
| pumpa infúzní | Technické oddělení | 37 905,00 Kč | 2000 |
| odsávačka elektrická | Dětské JIP | 39 040,00 Kč | 1999 |
| box laminární | Lékárna | 39 375,00 Kč | 1998 |
| odsávačka elektrická | Porodní sál | 39 389,00 Kč | 2001 |
| Denzitometr | RTG | 39 585,00 Kč |  |
| odsávačka elektrická | ARO vlastní lůžko | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | ARO vlastní lůžko | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | ARO vlastní lůžko | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | ARO vlastní lůžko | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | ARO vlastní lůžko | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | Chirurgie JIP | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | Emergency | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | Interna JIP | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | Interna JIP | 40 607,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | Operační sály | 40 607,00 Kč | 2003 |
| lůžko elektrické | Hemodialýza | 40 609,00 Kč | 1994 |
| přístroj elektroléčebný | Fyzioterapeut | 40 950,00 Kč | 2002 |
| pumpa infúzní objemová | Chirurgie JIP | 41 790,00 Kč | 2001 |
| ohřívač infuzních roztoků | ARO vlastní lůžko | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | Technické oddělení | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | Technické oddělení | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | ARO vlastní lůžko | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | ARO vlastní lůžko | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | Interna JIP | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | ARO vlastní lůžko | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | ARO vlastní lůžko | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ohřívač infuzních roztoků | ARO vlastní lůžko | 42 138,00 Kč | 2003 |
| ventilátor anesteziologický | ARO anestezie | 43 137,00 Kč | 1988 |
| ventilátor anesteziologický | ARO vlastní lůžko | 43 138,00 Kč | 1988 |
| ventilátor anesteziologický | ARO anestezie | 43 138,00 Kč | 1988 |
| manžeta tlaková | Operační sály | 43 292,00 Kč | 1993 |
| elektrokoagulace | Operační sály | 44 472,00 Kč | 1996 |
| pumpa infúzní objemová | Onkologie amb | 44 625,00 Kč | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Dětské JIP | 44 625,00 Kč | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Dětské JIP | 44 625,00 Kč | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Chirurgie JIP | 44 625,00 Kč | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Chirurgie JIP | 44 625,00 Kč | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Hemodialýza | 44 888,00 Kč | 1999 |
| pumpa infúzní objemová | Šestinedělí | 44 888,00 Kč | 1999 |
| ventilátor anesteziologický | Dětské JIP | 45 594,00 Kč | 1988 |
| elektrokoagulace | Operační sály | 45 739,00 Kč | 1996 |
| kardiotokograf | Porodní sál | 45 946,00 Kč | 2001 |
| pumpa infúzní | Dětské JIP | 47 000,00 Kč | 1990 |
| pumpa infúzní | Dětské - kojenci | 47 000,00 Kč | 1992 |
| sterilizátor horkovzdušný | Mikrobiologie | 47 095,00 Kč | 1997 |
| vyhřívací podložka - řídící jednotka | Operační sály | 48 592,00 Kč | 2003 |
| vyhřívací podložka - řídící jednotka | Operační sály | 48 592,00 Kč | 2003 |
| pumpa infuzní volumetrická | Chirurgie amb | 48 930,00 Kč | 2003 |
| pumpa infuzní volumetrická | ARO vlastní lůžko | 48 930,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Chirurgie JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Interna JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Interna JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Interna JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Interna JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Interna JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | Interna JIP | 49 022,00 Kč | 2003 |
| stůl zákrokový | Chirurgie amb | 49 148,00 Kč | 2003 |
| stůl zákrokový | Chirurgie amb | 49 148,00 Kč | 2003 |
| stůl zákrokový | Chirurgie amb | 49 148,00 Kč | 2003 |
| EKG | DRJ I. | 50 925,00 Kč | 2002 |
| pumpa infúzní | Porodní sál | 51 108,00 Kč | 1995 |
| pumpa infúzní | Gynekologie odd | 51 108,00 Kč | 1995 |
| EKG | Technické oddělení | 51 521,00 Kč | 2003 |
| EKG | Hemodialýza | 51 521,00 Kč | 2002 |
| EKG | Interna JIP | 51 521,00 Kč | 2002 |
| sterilizátor parní | Centrální sterilizace | 51 572,00 Kč | 1997 |
| nebulizátor ultrazvukový | Dětské JIP | 51 592,00 Kč | 1990 |
| lehátko vyšetřovací gynekologické | Gynekologická ambulance | 52 035,00 Kč | 1997 |
| oxymetr pulsní | Neurologie odd | 52 100,00 Kč | 1995 |
| oxymetr pulsní | Neurologie odd | 52 100,00 Kč | 1995 |
| odsávačka elektrická | Operační sály | 52 226,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | Operační sály | 52 226,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická | Operační sály | 52 226,00 Kč | 2002 |
| odsávačka elektrická | Operační sály | 52 226,00 Kč | 2002 |
| oxymetr pulsní | ARO vlastní lůžko | 52 448,00 Kč | 2000 |
| oxymetr pulsní | ARO vlastní lůžko | 52 448,00 Kč | 2000 |
| svítidlo vyšetřovací | ORL | 52 500,00 Kč | 2003 |
| pumpa infúzní | Onkologie amb | 52 791,00 Kč | 1996 |
| lehátko transportní | Emergency | 53 486,00 Kč | 2003 |
| vozík transportní pacientský | ARO vlastní lůžko | 53 486,00 Kč | 2003 |
| Odpařovač anestetik | ARO vlastní lůžko | 55 000,00 Kč |  |
| pumpa infúzní | Neurologie odd | 56 107,00 Kč | 1995 |
| pumpa infúzní | Neurologie odd | 56 108,00 Kč | 1995 |
| pumpa infúzní | Gynekologie odd | 56 108,00 Kč | 1995 |
| stůl vyšetřovací | Urologie amb | 56 450,00 Kč | 1997 |
| svářečka | Transfuzní stanice | 58 128,00 Kč | 1994 |
| nástavec oscilační pily s rychlospojkou | Operační sály | 58 559,00 Kč |  |
| odsávačka elektrická s thoraxem | Operační sály | 60 383,00 Kč | 2003 |
| odsávačka elektrická s thoraxem | Operační sály | 60 383,00 Kč | 2003 |
| autokláv parní | Mikrobiologie | 60 996,00 Kč | 1989 |
| kryostat | Patologie | 61 228,00 Kč | 1999 |
| pumpa infúzní | Dětské JIP | 62 895,00 Kč | 1995 |
| pumpa infúzní | Dětské JIP | 62 895,00 Kč | 1995 |
| pumpa infúzní | Dětské JIP | 62 895,00 Kč | 1998 |
| svářečka fólií | Centrální sterilizace | 64 193,00 Kč | 2002 |
| svářečka fólií | Centrální sterilizace | 64 193,00 Kč | 2003 |
| bruska nožů | Patologie | 65 407,00 Kč |  |
| stůl zákrokový | Chirurgie amb | 66 151,00 Kč | 2003 |
| odstředivka | ONM | 67 884,00 Kč | 2003 |
| destilační přístroj | ONM | 68 319,00 Kč | 2003 |
| ultrazvuk terapeutický | Fyzioterapeut | 68 330,00 Kč | 1996 |
| procesor | Urologie amb | 68 680,00 Kč | 2003 |
| videokamera | Operační sály | 69 431,71 Kč | 1994 |
| křeslo dialyzační | Technické oddělení | 70 000,00 Kč | 2003 |
| elektrokoagulace | ORL | 70 129,00 Kč | 2002 |
| elektrokoagulace | ORL | 70 130,00 Kč | 2002 |
| svítidlo operační 1-ramenné | ARO vlastní lůžko | 70 157,00 Kč | 2003 |
| svítidlo operační 1-ramenné | Chirurgie amb | 70 157,00 Kč | 2003 |
| svítidlo operační 1-ramenné | Chirurgie amb | 70 157,00 Kč | 2003 |
| videomonitor | Operační sály | 70 389,00 Kč | 1994 |
| lůžko vyhřívané pro novorozence | Novorozenci | 71 001,00 Kč | 1996 |
| lůžko univerzální nemocniční | ARO vlastní lůžko | 73 238,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | ARO vlastní lůžko | 73 238,00 Kč | 2003 |
| EKG | Chirurgie JIP | 73 348,00 Kč | 1994 |
| EKG | Neurologie odd | 73 395,00 Kč | 1999 |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie | 74 899,00 Kč |  |
| box mrazící s předkomorou | Transfuzní stanice | 75 176,00 Kč | 2002 |
| box vyšetřovací ORL | ORL | 75 589,00 Kč | 2002 |
| lůžko pro intenzivní péči elektrické | Dětské JIP | 76 650,00 Kč | 1994 |
| lůžko pro intenzivní péči mechanické | Dětské JIP | 76 984,00 Kč | 1995 |
| Audiometr diagnostický | ORL | 77 330,00 Kč |  |
| oxymetr pulsní | Porodní sál | 77 868,00 Kč | 1993 |
| lůžko resuscitační elektrické | Neurologie odd | 78 097,00 Kč | 1995 |
| laser terapeutický | Fyzioterapeut | 78 803,00 Kč | 2000 |
| chladící box pro skladování krevních vaků +4C | Hematologická labratoř | 79 255,00 Kč |  |
| oxymetr pulsní | ARO anestezie | 79 957,00 Kč | 1994 |
| oxymetr pulsní | ARO anestezie | 79 958,00 Kč | 1994 |
| čistička ultrazvuková | Centrální sterilizace | 80 032,00 Kč | 2003 |
| lůžko resuscitační elektrické | Neurologie odd | 80 316,00 Kč | 1995 |
| laser terapeutický | Fyzioterapeut | 82 950,00 Kč | 1997 |
| odstředivka velkoobjemová, chlazená | Transfuzní stanice | 84 771,00 Kč | 1998 |
| svítidlo operační 2-ramenné | Emergency | 85 504,00 Kč | 2003 |
| spirometr s modulem ROS | TRN | 85 828,00 Kč | 2003 |
| židle zdvihací elektrická | DRJ I. | 86 513,00 Kč | 1999 |
| zařízení zmrazovací šokové | Technické oddělení | 86 528,00 Kč | 2001 |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Chirurgie JIP | 86 731,00 Kč | 2003 |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Interna JIP | 86 731,00 Kč | 2003 |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | ARO vlastní lůžko | 86 731,00 Kč | 2003 |
| oxymetr pulsní | Dětské JIP | 87 601,00 Kč | 1993 |
| oxymetr pulsní | Dětské JIP | 87 602,00 Kč | 1993 |
| defibrilátor se stimulací | ARO vlastní lůžko | 87 696,00 Kč | 2003 |
| autokláv parní | Mikrobiologie | 88 230,00 Kč | 1989 |
| systém zahřívání pacienta | ARO vlastní lůžko | 88 389,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | ARO vlastní lůžko | 89 231,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | ARO vlastní lůžko | 89 231,00 Kč | 2003 |
| lůžko univerzální nemocniční | ARO vlastní lůžko | 89 231,00 Kč | 2003 |
| křeslo gynekologické vyšetřovací, el. zdvih | Porodní sál | 91 320,00 Kč | 2003 |
| chladící box | Hematologická labratoř | 91 476,00 Kč |  |
| odstředivka | Transfuzní stanice | 94 341,00 Kč | 2002 |
| motodlaha pro kolenní kloub | DRJ I. | 94 598,00 Kč | 1993 |
| Dozimetr | ONM | 95 160,00 Kč | 1996 |
| EKG | ARO vlastní lůžko | 98 835,00 Kč | 1995 |
| lůžko vyhřívané pro novorozence | Novorozenci | 99 960,00 Kč | 1995 |
| úpravna vody pro dialýzu | Hemodialýza | 101 593,00 Kč | 1995 |
| Audiometr diagnostický | ORL | 102 000,00 Kč |  |
| chladící box | Hematologická labratoř | 102 608,00 Kč |  |
| chladící box | Hematologická labratoř | 102 608,00 Kč |  |
| chladící box | Hematologická labratoř | 102 608,00 Kč |  |
| zdroj studeného světla | Chirurgie amb | 102 771,00 Kč | 1992 |
| myčka laboratorního skla | Transfuzní stanice | 103 279,00 Kč | 1983 |
| chladící box pro skladování krevních vaků +4C | Transfuzní stanice | 103 455,00 Kč |  |
| chladící box pro skladování krevních vaků +4C | Hematologická labratoř | 103 455,00 Kč |  |
| odstředivka | Transfuzní stanice | 104 858,00 Kč | 2000 |
| zvedák vakový | ARO vlastní lůžko | 107 527,00 Kč | 2003 |
| cystoskop | Operační sály | 107 988,00 Kč | 2003 |
| odstředivka | OKB | 108 978,00 Kč | 1993 |
| přístroj dialyzační | Hemodialýza | 109 772,00 Kč | 2002 |
| oxymetr pulsní | Dětské - větší děti | 110 468,00 Kč | 1996 |
| box vyšetřovací ORL | ORL | 111 436,00 Kč | 2002 |
| box laminární pro zprac.krev.elementu | ONM | 111 497,00 Kč | 2000 |
| box laminární pro zprac.radiofarmak | ONM | 111 497,00 Kč | 2000 |
| defibrilátor | Chirurgie JIP | 111 812,00 Kč | 2003 |
| defibrilátor se stimulací | Emergency | 111 812,00 Kč | 2003 |
| defibrilátor se stimulací | Interna JIP | 111 812,00 Kč | 2002 |
| přístroj dialyzační | Hemodialýza | 113 251,00 Kč | 2002 |
| bilirubinometr | Novorozenci | 114 072,00 Kč | 1992 |
| automat vyvolávací | RTG | 116 567,00 Kč | 2003 |
| ventilátor tryskový vysokofrekvenční | ARO vlastní lůžko | 119 543,00 Kč | 1995 |
| židle zdvihací elektrická | Fyzioterapeut | 120 431,00 Kč | 1996 |
| spirometr | TRN Pacov | 120 461,00 Kč | 1994 |
| lůžko univerzální nemocniční | ARO vlastní lůžko | 120 845,00 Kč | 2003 |
| endokoagulátor | Operační sály | 120 975,23 Kč | 1994 |
| zvedák s lehátkem v elektrickém provedení | DRJ I. | 121 606,00 Kč | 2002 |
| ureterom | Operační sály | 123 139,00 Kč | 2003 |
| lehátko transportní | Emergency | 128 079,00 Kč | 2003 |
| endoskopická souprava | ORL | 133 505,00 Kč | 1983 |
| box mrazící | Transfuzní stanice | 136 640,00 Kč | 1996 |
| endoskop | Urologie amb | 138 201,00 Kč | 2002 |
| stůl operační | Operační sály | 140 069,00 Kč | 1998 |
| hysteroskop | Operační sály | 153 384,00 Kč | 2003 |
| chladící box pro skladování krevních vaků +4C | Hematologická labratoř | 156 816,00 Kč |  |
| videokolonoskop | Gastroenterologie amb | 160 320,00 Kč | 2002 |
| odstředivka | Mikrobiologie | 162 200,00 Kč | 1994 |
| analyzátor krevních plynů - Astrup | ARO vlastní lůžko | 166 622,00 Kč | 2003 |
| elektrokoagulace | Operační sály | 166 622,00 Kč | 2003 |
| kabina audiologická pro audiom.vyš. | ORL | 167 212,00 Kč | 2001 |
| elektrokoagulace | Operační sály | 169 450,00 Kč | 2001 |
| elektrokoagulace | Operační sály | 169 451,00 Kč | 2001 |
| systém na snímání nitrolebního tlaku | ARO vlastní lůžko | 171 195,00 Kč | 2000 |
| pumpa artroskopická | Operační sály | 176 400,00 Kč | 2000 |
| resektor | Operační sály | 177 702,00 Kč | 2003 |
| EMG | Neurologie amb + EEG + EMG + ult | 178 762,00 Kč | 2002 |
| lůžko porodní polohovatelné | Porodní sál | 180 410,00 Kč | 2002 |
| ventilátor anesteziologický | ARO anestezie | 182 348,00 Kč | 1988 |
| mikroskop vyšetřovací | ORL | 187 100,00 Kč | 2001 |
| vrtačka vzduchová CAD II | Operační sály | 187 102,00 Kč | 1997 |
| sada pro nefroskopii | Operační sály | 188 316,00 Kč | 2003 |
| lůžko resuscitační | ARO vlastní lůžko | 194 305,00 Kč | 2000 |
| Luminometr | ONM | 199 000,00 Kč |  |
| box laminární | Mikrobiologie | 204 750,00 Kč | 1998 |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | DRJ I. | 208 549,00 Kč | 2002 |
| box laminární | Mikrobiologie | 209 279,00 Kč | 2001 |
| ergometr | Interní odborné ambulance | 216 002,00 Kč | 1991 |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM | 229 563,00 Kč |  |
| fotometr plamenný | OKB | 236 151,00 Kč | 1990 |
| vrtačka vzduchová CAD I | Operační sály | 240 757,00 Kč | 1997 |
| myčka laboratorního skla | Mikrobiologie | 246 906,00 Kč | 1994 |
| elektrokoagulace | Porodní sál | 257 789,00 Kč | 1996 |
| box mrazící | Operační sály | 283 406,00 Kč | 1999 |
| monitor pro intenzívní péči | Emergency | 283 808,00 Kč | 2003 |
| monitor modulární | Dětské JIP | 299 253,00 Kč | 1997 |
| denzitometr k elektroforéze | OKB | 339 570,00 Kč | 1995 |
| analyzátor PFA | Hematologická labratoř | 341 550,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Chirurgie I. | 354 250,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Interna odd. II. | 354 250,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Chirurgie II. | 354 250,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Urologie odd | 357 500,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Interna odd. III. | 357 500,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Interna odd. II. | 357 500,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Interna odd. I. | 357 500,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Ortopedie odd | 357 500,00 Kč |  |
| myčka a desinfikátor podložních mís a bažantů | Chirurgie I. | 357 500,00 Kč |  |
| monitor modulární | Dětské JIP | 367 485,00 Kč | 1997 |
| stůl operační | Operační sály | 387 570,00 Kč | 1985 |
| lithotriptor EKL | Operační sály | 434 556,00 Kč | 1996 |
| kardiotokograf | Porodní sál | 483 068,00 Kč | 1992 |
| lithotriptor ultrazvukový LUS2 | Operační sály | 484 397,00 Kč | 2003 |
| hematologický analyzátor | Hematologická labratoř | 500 000,00 Kč |  |
| APE - zařízení pro tvorbu radioaktivního aerosolu | ONM | 567 000,00 Kč | 2002 |
| pila vzduchová | Operační sály | 568 749,00 Kč | 2003 |
| stůl operační | Operační sály | 576 048,00 Kč | 1980 |
| systém akutní dialýzy | ARO vlastní lůžko | 591 579,45 Kč | 2003 |
| mycí a dezinfekční automat | Centrální sterilizace | 656 699,00 Kč | 2003 |
| mycí a dezinfekční automat | Centrální sterilizace | 656 699,00 Kč | 2003 |
| analyzátor pro vyšetření typu ELISA | Transfuzní stanice | 675 843,00 Kč | 2002 |
| Sterilizátor parní | Centrální sterilizace | 730 069,00 Kč | 2003 |
| mikroskop operační | ORL | 843 886,00 Kč | 1995 |
| stůl operační | Operační sály | 923 278,00 Kč | 2003 |
| stůl operační | Operační sály | 923 278,00 Kč | 2003 |
| stůl operační | Operační sály | 923 278,00 Kč | 2003 |
| stůl operační | Operační sály | 923 278,00 Kč | 2003 |
| sterilizátor parní s formald.programem | Centrální sterilizace | 986 405,00 Kč | 2003 |
| stůl operační | Porodní sál | 1 064 880,00 Kč | 1993 |
| Analyzátor speciálních protejnů | OKB | 1 200 000,00 Kč |  |
| zařízení na překládání pacientů na operační desku | Operační sály | 1 329 807,00 Kč | 2003 |
| koagulometr | Transfuzní stanice | 1 452 000,00 Kč |  |
| Cytometr | Hematologická labratoř | 2 400 000,00 Kč |  |
| Gamakamera scintilační | ONM | 2 887 764,00 Kč | 1997 |
| analyzátor imunohematologický | Hematologická labratoř | 3 254 178,84 Kč |  |
| litotryptor | Urologie amb | 16 460 622,00 Kč | 1995 |
| analyzátor | OKB |  |  |
| Analyzátor | Hematologická labratoř |  |  |
| analyzátor astrup | OKB |  |  |
| analyzátor CDT | OKB |  |  |
| analyzátor GHB | OKB |  |  |
| analyzátor močový | OKB |  |  |
| analyzátor močový | OKB |  |  |
| analyzátor preanalytika | OKB |  |  |
| analyzátor RIA LB2111 | ONM |  | 2002 |
| analyzátor sérologie | OKB |  |  |
| analyzátor sérologie | OKB |  |  |
| aqua-purátor | Operační sály |  | 1994 |
| aqua-purátor | Operační sály |  | 2003 |
| artroskopická pumpa | Operační sály |  | 2002 |
| bioptické dělo | Urologie amb |  |  |
| čistička laboratorního skla uzv | Mikrobiologie |  | 1993 |
| dávkovač lineární | Neurologie odd |  | 1994 |
| dávkovač lineární | Dětské - kojenci |  | 1993 |
| dávkovač lineární | Dětské JIP |  | 1993 |
| dávkovač lineární | DRJ I. |  | 1999 |
| dávkovač lineární | Emergency |  | 2003 |
| dávkovač lineární | ONM |  | 2003 |
| dávkovač lineární | ARO vlastní lůžko |  | 2002 |
| Densil-la meter | Mikrobiologie |  |  |
| dilutor | OKB |  | 0 |
| dilutor | OKB |  | 0 |
| dilutor | OKB |  | 0 |
| EKG | Dětské JIP |  | 1995 |
| EKG | Praktický lékař |  |  |
| EKG počítačové | ONM |  | 2001 |
| elektrokoagulace | ORL |  | 1992 |
| elektrokoagulace | Chirurgie amb |  | 1992 |
| elektrokoagulace | Operační sály |  |  |
| elektrokoagulace + argon-plazmová koagulace | Operační sály |  | 2003 |
| Enterální pumpa | ARO anestezie |  | 2003 |
| Enterální pumpa | ARO anestezie |  | 2003 |
| Enterální pumpa | Dětské JIP |  |  |
| Enterální pumpa | Dětské JIP |  |  |
| Enterální pumpa | Interna JIP |  | 2003 |
| enterální pumpa | Interna JIP |  |  |
| enterální pumpa | Technické oddělení |  |  |
| enterální pumpa | Technické oddělení |  | 2003 |
| horizontální míchadlo | Transfuzní stanice |  | 1998 |
| horské slunce | Dětské - kojenci |  | 1994 |
| hysteroskop - terapeutický systém | Operační sály |  | 2000 |
| chladící a mrazící skříň | Transfuzní stanice |  | 1992 |
| inkubátor laboratorní | Transfuzní stanice |  | 1995 |
| insuflátor | Operační sály |  | 1994 |
| insuflátor | Operační sály |  | 2003 |
| kamera multiformátová | RTG |  | 1992 |
| kamera Standard, MH-972 N | Operační sály |  | 1993 |
| kardiomonitor | Urologie amb |  | 1995 |
| koagulometr | Transfuzní stanice |  |  |
| komora tepelná | Patologie |  | 1985 |
| lůžko pro intenzivní péči elektrické | Dětské JIP |  | 2000 |
| míchačka s váhou pro odběr krve | Transfuzní stanice |  | 1996 |
| míchačka s váhou pro odběr krve | Transfuzní stanice |  | 1996 |
| mikroskop | Transfuzní stanice |  | 1983 |
| mikroskop | Mikrobiologie |  |  |
| mikroskop | Mikrobiologie |  |  |
| mikroskop | OKB |  |  |
| mikroskop | OKB |  |  |
| mikroskop | Transfuzní stanice |  |  |
| mikroskop | Patologie |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| monitor dechu | Novorozenci |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| Monitorovací síť dávkového příkonu | ONM |  |  |
| motodlaha pro kolenní kloub | Chirurgie I. |  | 2003 |
| nástavec na K-dráty | Operační sály |  |  |
| nástavec na K-dráty | Operační sály |  | 1997 |
| nástavec na K-dráty | Operační sály |  |  |
| nástavec pilový | Operační sály |  |  |
| nástavec pro frézování | Operační sály |  |  |
| nástavec pro frézování | Operační sály |  |  |
| nástavec pro frézování | Operační sály |  |  |
| nástavec pro pneumatické kladivo | Operační sály |  |  |
| nebulizátor tepelný | ARO vlastní lůžko |  | 1999 |
| nebulizátor tepelný | ARO vlastní lůžko |  | 1999 |
| nebulizátor tepelný | ARO vlastní lůžko |  | 1999 |
| nebulizátor tepelný | ARO vlastní lůžko |  | 1999 |
| nebulizátor tepelný | Interna JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Interna JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Interna JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Interna JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| nebulizátor tepelný | Chirurgie JIP |  |  |
| negatoskop bez regulace jasu, 1-pole | ARO anestezie |  | 2003 |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| Odpařovač anestetik | Dětské JIP |  |  |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| Odpařovač anestetik | ARO anestezie |  |  |
| odsávačka elektrická | ORL |  | 2002 |
| odsávačka elektrická | Operační sály |  | 2000 |
| odsávačka mateřského mléka | Novorozenci |  |  |
| odsávačka membránová laboratorní | ONM |  |  |
| odsávačka membránová laboratorní | ONM |  | 2003 |
| odstředivka | OKB |  | 1993 |
| odstředivka | Patologie |  | 1987 |
| odstředivka | Transfuzní stanice |  | 1995 |
| odstředivka | Transfuzní stanice |  | 1986 |
| Ohřívací technika | Urologie odd |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| Ohřívač kojeneckých lahví | Novorozenci |  |  |
| oxymetr pulsní | Technické oddělení |  | 1995 |
| oxymetr pulsní | ARO vlastní lůžko |  | 2000 |
| oxymetr pulsní | ARO vlastní lůžko |  | 1996 |
| oxymetr pulsní | TRN |  | 2001 |
| panel sprchovací NR s desinfekcí, výlevkou a umyvadlem | Operační sály |  | 2003 |
| pH metr | Mikrobiologie |  | 1992 |
| PH metr | Mikrobiologie |  |  |
| pila na sundávání sádry | Chirurgie amb |  | 1994 |
| pila oscilační | Operační sály |  | 2003 |
| pneumatické kladivo | Operační sály |  |  |
| podložka vyhřívaná | Operační sály |  | 2000 |
| podložka vyhřívaná | Porodní sál |  | 1995 |
| procesor | Operační sály |  | 2003 |
| procesor | Operační sály |  | 2003 |
| přístroj na poslech ozev plodu | Gynekologická ambulance |  | 2000 |
| pumpa | Operační sály |  |  |
| pumpa infúzní | Onkologie amb |  | 1996 |
| pumpa infúzní objemová | Interna odd. II. |  | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Technické oddělení |  | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Interna odd. II. |  | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Porodní sál |  | 2001 |
| pumpa infúzní objemová | Chirurgie JIP |  | 2001 |
| rozmrazovačka | Hematologická labratoř |  |  |
| rychlospojka A0/ASIF | Operační sály |  |  |
| sklíčidlo na vrtáky s klíčem | Operační sály |  |  |
| solux | Fyzioterapeut |  | 0 |
| solux stojanový | Fyzioterapeut |  | 1983 |
| Sonda k dozimetru | ONM |  |  |
| sterilizátor horkovzdušný | Mikrobiologie |  | 1978 |
| sterilizátor horkovzdušný | Mikrobiologie |  | 1989 |
| sterilizátor horkovzdušný | Mikrobiologie |  | 1989 |
| sterilizátor horkovzdušný | Mikrobiologie |  | 1989 |
| sterilizátor horkovzdušný | Lékárna |  | 1986 |
| sterilizátor horkovzdušný | Hematologická labratoř |  | 1984 |
| sterilizátor parní kontejnerový | Operační sály |  | 2003 |
| sterilizátor parní s el. vyvíječem páry | Centrální sterilizace |  | 2003 |
| stůl trakční elektrický | Fyzioterapeut |  | 1983 |
| sušička | OKB |  | 0 |
| svářečka hadiček sterilní | Hematologická labratoř |  |  |
| svítidlo operační 1-ramenné | Ortopedie odd |  | 2003 |
| svítidlo operační 2-ramenné | Operační sály |  | 2003 |
| svítidlo operační 2-ramenné | Operační sály |  | 2003 |
| svítidlo operační 2-ramenné | Operační sály |  | 2003 |
| svítidlo operační 2-ramenné | Operační sály |  | 2003 |
| svítidlo operační 2-ramenné | Operační sály |  | 2003 |
| svítidlo operační 2-ramenné | Operační sály |  | 2003 |
| svítidlo vyšetřovací | Chirurgie JIP |  | 2003 |
| svítidlo vyšetřovací | Ortopedie amb |  | 2003 |
| systém pro navigační chirurgii | ONM |  |  |
| termobox | Transfuzní stanice |  | 1998 |
| termobox s regulací | Transfuzní stanice |  | 1998 |
| třepačka | OKB |  |  |
| třepačka na zkumavky | Mikrobiologie |  |  |
| turniket | Operační sály |  | 2002 |
| úpravna vody mobilní | Hemodialýza |  |  |
| uteromat | Operační sály |  | 2000 |
| ventilátor | ARO anestezie |  | 1985 |
| ventilátor resuscitační transportní | Chirurgie JIP |  | 1996 |
| videokamera | Operační sály |  | 1995 |
| videomonitor | Operační sály |  | 1996 |
| videomonitor | Urologie amb |  | 1997 |
| videomonitor | Operační sály |  | 2003 |
| videomonitor | Operační sály |  | 2003 |
| videosystém centrální | Gastroenterologie amb |  | 1999 |
| vrtačka vzduchová CAD II | Operační sály |  | 2003 |
| vyhřívací podložka | Operační sály |  | 2003 |
| vyhřívací podložka | Operační sály |  | 2003 |
| vyhřívaná vodní lázeň | ARO vlastní lůžko |  | 2003 |
| vyhřívaná vodní lázeň | Chirurgie JIP |  | 2003 |
| vyhřívaná vodní lázeň | Interna JIP |  | 2003 |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| vzduchová hadice dvoucestná | Operační sály |  |  |
| zapisovač teploty | Porodní sál |  | 1996 |
| zdroj proudu pro pilokarpinovou iontoforézu | Dětské - kojenci |  | 2001 |
| zdroj st. napětí | OKB |  | 0 |
| zdroj st. napětí | OKB |  | 0 |
| zdroj studeného světla | Operační sály |  | 1993 |
| zdroj studeného světla | Operační sály |  | 1987 |
| zdroj studeného světla | ARO vlastní lůžko |  |  |
| zdroj studeného světla - xenon | Urologie amb |  | 1997 |
| zdroj studeného světla - xenon | Operační sály |  | 2003 |
| zdroj studeného světla - xenon | Operační sály |  | 2003 |
| agregometr | Hematologická labratoř |  |  |
| AIR WATER VALVE OES 10/20 | Gastroenterologie amb |  |  |
|  |  | 68 391 304,16 Kč |  |

# Příloha č. 2  -technické vybavení nemocnice

| KUCHYNĚ - NEMOCNICE PELHŘIMOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Výrobní model | Rok výroby | Životnost |
| Fritéza | 783501 | 2002 | 15 let |
| Fritéza | 783501 | 2003 | 15 let |
| Hnětač | RE22 | 1994 | 15 let |
| Hnětač | RE22 | 1994 | 15 let |
| Hnětač míchačka | RE22 | 1994 | 15 let |
| chladicí box |  | 1994 | 15 let |
| chladicí box |  | 1994 | 15 let |
| chladicí box |  | 1994 | 15 let |
| chladicí box |  | 1994 | 15 let |
| chladicí box | Calex C230.0/6802 | 1994 | 15 let |
| chladicí box skříň | ONTARIO II 1450 | 1994 | 15 let |
| chladicí box skříň |  | 1994 | 15 let |
| Chladicí vytrína | ONTARIO II 1450 | 1994 | 15 let |
| Chladicí vytrína |  | 1994 | 15 let |
| Chladnička | LIEBHERR FKS 500 | 1994 | 15 let |
| Chladnička | Candy - DP24 | 1994 | 15 let |
| chladnička | C175 | 1994 | 15 let |
| Chladnička | LIBHERR FKV 1800 | 1994 | 15 let |
| Chladnička | LIEBHERR profi line | 1994 | 15 let |
| Chladnička | gorenje R4244W | 1994 | 15 let |
| Chladnička | LIEBHERR FKS 500 | 1994 | 15 let |
| Chlazení | SC12/12DMXTZ | 1994 | 15 let |
| Chlazení | SC 18/18CMxx2 | 1994 | 15 let |
| Chlazení | SC 18/18CMxx2 | 1994 | 15 let |
| Chlazení |  | 1994 | 15 let |
| Chlazení |  | 1994 | 15 let |
| Chlazení | THERMO KING P062 NH | 1994 | 15 let |
| Chlazení THERMO KING P062 NH | THERMO KING P062 NH | 1994 | 15 let |
| Konvektomat | Convotherm OEB20.20 | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | ZANUSSI | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 80D220 | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 80D220 | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 80D204E | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 80D204E | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 79D230 | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 79D230 | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 78L210 | 1994 | 15 let |
| Kotel varný | 78E210 | 1994 | 15 let |
| kráječ | 1712E | 1994 | 15 let |
| kráječ | kráječ 275A | 1994 | 15 let |
| Kutr HOBART | 84186 | 1994 | 15 let |
| Kutr na zeleninu | 84186 | 1994 | 15 let |
| míchačka pojízdná | UKM380/III | 1994 | 15 let |
| míchačka pojízdná | PVM 302 | 1994 | 15 let |
| Mrazák | GTE4502 | 1994 | 15 let |
| Mrazák | CARAVEL | 1994 | 15 let |
| Mrazák | Snaige F100 | 1994 | 15 let |
| Mrazák skříňový | CARAVEL | 1994 | 15 let |
| mrazák skříňový | ARO 405/1C | 1994 | 15 let |
| mycí stroj |  | 1994 | 15 let |
| Nářezový stroj |  | 1994 | 15 let |
| Nářezový stroj | 275A/CEV | 1994 | 15 let |
| Ohřívací vozík |  | 1994 | 15 let |
| Ohřívací hrnec | VHS 40-001 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | ZUB-3+P48B1P2:P705 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | REH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | EKG-3CS | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | EKG-3CS | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | EKG-3 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | EKG-3 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | EKG-3 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík |  | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík |  | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | EKG-3 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | REH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík |  | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík | RRH-2 | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík |  | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík |  | 1994 | 15 let |
| ohřívací vozík |  | 1994 | 15 let |
| Ohřívač vody | B40 | 1994 | 15 let |
| Pánev | E1096CNS | 1994 | 15 let |
| Pánev | 27E1086CNS | 1994 | 15 let |
| pás přepravní |  | 1994 | 15 let |
| Rational | CM101 | 1994 | 15 let |
| robot | HOBART,N50 | 1994 | 15 let |
| robot | HL-G22S | 1994 | 15 let |
| robot | 84186 | 1994 | 15 let |
| Sporák | ETA 112 | 1994 | 15 let |
| Sporák IV | SE40A | 1994 | 15 let |
| Sporák I | SE40A | 1984 | 15 let |
| Sporák Zanussi | Zanussi | 1994 | 15 let |
| Sporák Zanussi | Zanussi | 1994 | 15 let |
| Sporák Zanussi | Zanussi | 1994 | 15 let |
| Stolní počítače |  | 1994 | 15 let |
| Škrabka brambor | 7202 | 1994 | 15 let |
| THERMO KING 062/9 |  | 1994 | 15 let |
| trouba | GSH8 | 1994 | 15 let |
| trouba horkovzdušná | SBU4649 | 1994 | 15 let |
| trouba horkovzdušná | SBU4649 | 1994 | 15 let |
| trouba horkovzdušná | DAH 7091 | 1994 | 15 let |
| trouba horkovzdušná | GSH8 | 1994 | 15 let |
| vana ohřívací | COD77 | 1994 | 15 let |
| vana ohřívací | COD77 | 1994 | 15 let |
| vana ohřívací | COD77 | 1994 | 15 let |
| Vařič | ETA 1-113 | 1994 | 15 let |
| Vodní lázen | EM-1115 | 1994 | 15 let |

| PRÁDELNA - NEMOCNICE PELHŘIMOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Výrobní model | Rok výroby | Životnost |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Napařovací stroj | 19102H | 1992 | 15 let |
| Nažehlovačka | GSW86 | 1997 | 15 let |
| Pračka | PAC181 | 1992 | 15 let |
| Pračka | PAC181 | 1992 | 15 let |
| Pračka | PAC121 | 1992 | 15 let |
| Pračka | MIELE,WS5406 | 2004 | 15 let |
| Pračka | APS30 | 1992 | 15 let |
| sušička | SB30P | 1992 | 15 let |
| sušička | PSB120 | 1992 | 15 let |
| sušička | PSB120 | 1992 | 15 let |
| Šicí stroj | MINERVA,72524-101 | 1992 | 15 let |
| Šicí stroj | MINERVA,72524-101 | 1992 | 15 let |
| Šicí stroj | MINERVA,72524-101 | 1992 | 15 let |
| ventilátor - odtahový | RSH 400 | 1994 | 15 let |
| ventilátor - odtahový | RSH 400 | 1993 | 15 let |
| ventilátor - odtahový | RSH 400 | 1994 | 15 let |
| ventilátor - odtahový | RSH 400 | 1993 | 15 let |
| Žehlič válec mandl | KSTA250/3 | 1992 | 15 let |
| Žehlič válec mandl | KSTA250/3 | 1992 | 15 let |
| Skládačka | SK 250/3 | 1992 | 15 let |
| Skládačka | SK 250/3 | 1992 | 15 let |

| KOTELNA - NEMOCNICE PELHŘIMOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Výrobní model | Rok výroby | životnost/roky |
| Tlaková expanzní nádoba s membránou-chlazení-kogenerace 2 | EXPANZOMAT M | 1998 | 20 |
| Tlaková expanzní nádoba s membránou-chlazení_kogenerace I | EXPANZOMAT M | 1998 | 20 |
| Ohřívač napájecí vody žárotrubný OVŽ 4-součást kotle č. 1 |  | 1998 | 20 |
| Kotel parní č. 1 (VSP 4 -1) |  | 1998 | 20 |
| Kotel parní č.2 (VSP 4 -1) |  | 1998 | 20 |
| Kotel teplovodní VVP 2500 |  | 1998 | 20 |
| kotel teplovodní 1200 |  | 2002 | 15 |
| kotel teplovodní 1200 |  | 2002 | 15 |
| Tlaková expanzní nádoba s membránou - kotelna - okruh kogenerace | EXPANZOMAT M | 1998 | 20 |
| Vzdušník-PAS - úpravna vody |  | 1987 | 20 |
| Stojatý parní ohřívač topné vody (plášť) OSV-V-2zp-16/22m2-kotelna | Stojatý parní ohřívač topné vody | 1997 | 20 |
| Vzdušník kotelna 150 litrů |  | 1998 | 20 |
| C11124361- Tlaková expanzní nádoba s membránou u chladícího stroje |  | 2002 | 15 |
| Ohřívač napájecí vody žárotrubný v.č. 006 - (součást kotle č.2) |  | 1998 | 20 |
| FM 26279 - Tlakový expander s membránou plynová kotelna ředitelství |  | 1995 | 20 |
| Kotel plynový-ŽDB Viadrus G 27ID - 37,5kW |  | 1996 | 20 |
| Kotel plynový-ŽDB Viadrus G 27ID - 37,5kW |  | 1996 | 20 |
| Kotel plynový-ŽDB Viadrus G 27ID - 37,5kW |  | 1996 | 20 |
| kogenerace MT 140 |  | 2000 | 15 |
| kogenerace MT 140 |  | 2000 | 15 |

| ZÁLOŽNÍ ZDROJE - NEMOCNICE PELHŘIMOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Výrobní model | Rok výroby | životnost/roky |
| UPS - Socomec Digys | Socomec Digys 40kVA | 2002 | 15 |
| UPS - Socomec Digys | Socomec Digys 40kVA | 2002 | 15 |
| UPS Multi Dialog 30kVA | Multi Dialog 30kVA | 2003 | 15 |
| Dieselgenerátor G1 ČKD 6S 160 - 340kVA | dieselagregát | 1992 | 25 |
| Dieselgenerátor G2 ČKD 6S 160 - 340kVA | dieselagregát | 1992 | 25 |

| VOZIDLA - NEMOCNICE PELHŘIMOV |
| --- |
| Název | Typ | Rok výroby | Životnost/roky |
| VW | Sanita | 2003 | 10 |
| VW | Sanita | 2003 | 10 |
| VW | Sanita | 2007 | 10 |
| VW | Sanita | 2007 | 10 |
| Fiat | Sanita | 2003 | 10 |
| Fiat | Sanita | 2003 | 10 |
| Ford | Sanita | 2006 | 10 |
| Ford | Sanita | 2007 | 10 |
| Ford | Sanita | 2009 | 10 |
| WV | Mikrobus | 1999 | 10 |
| Ford | Connect | 2009 | 10 |
| Škoda | Octavia | 2006 | 10 |
| Škoda | Octavia | 1998 | 10 |
| Škoda | Fabie | 2002 | 10 |
| Škoda | Fabie | 2006 | 10 |
| Renault | Clio | 2002 | 10 |
| Nisan | Cabbstar | 1999 | 10 |
| Škoda | Forman | 1994 | 10 |
| WV | Transporter | 2000 | 10 |
| VW | Transporter | 2001 | 10 |
| Peugeot | Boxer valník | 1994 | 10 |
| Citroen | Jumpi | 2003 | 10 |
| Multicar | M25 | 1982 | 15 |
| Multicar | M25 posyp | 1987 | 15 |
| Zetor | Z5211 | 1992 | 15 |
| Zetor | Z5245 | 1995 | 15 |
| Agados | přívěs | 1997 | 15 |
| strav.vůz |  | 1994 | 15 |
| zamet.vůz |  | 1995 | 15 |
| Ballcancar |  | 1984 | 15 |
| TK 4 |  | 1964 | 15 |

| VÝTAHY - NEMOCNICE PELHŘIMOV |  |
| --- | --- |
| Název | Rok výroby | Životnost |
| VÝTAH NÁKLADNÍ A2N | 1970 | 20let |
| VÝTAH NÁKLADNÍ C/100 | 1987 | 20let |
| VÝTAH NÁKLADNÍ C/100 | 1987 | 20let |
| VÝTAH NÁKLADNÍ B1/100 | 1970 | 20let |
| VÝTAH NÁKLADNÍ A2N | 1984 | 20let |
| VÝTAH NÁKLADNÍ A2N | 1989 | 20let |

| ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - NEMOCNICE PELHŘIMOV |
| --- |
| Název | Rok výroby | Životnost |
| Elektrická požární signalizace - ESSER 8000M | 2003 | 15let |
| Elektrická požární signalizace - MHU 108 | 1995 | 15let |

| ÚPRAVNY VODY - NEMOCNICE PELHŘIMOV |
| --- |
| Název | Rok výroby | Životnost |
| Úpravna vody - GORO MID 100 | 1996 | 15let |
| Úpravna vody - GORO MID 750 | 2003 | 15let |

| VZDUCHOTECHNIKY - NEMOCNICE PELHŘIMOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Výrobní model | Rok výroby | životnost/roky |
| VZT -_kuchyně |  | 1994 | 20 |
| TRANE |  | 2002 | 15 |
| 201202 - Separátor AK 150 vyvíječ čisté páry ESL Brno |  | 2002 | 15 |
| MaR | Johnson controls | 2002 | 15 |