RK-36-2017-03, př. 2

počet stran: 2

Tabulka č. 1.

| Osvětlovací tělesa a příslušenství |
| --- |
| LED panel do podhledu | LED panely 60x60cm LP664040 (40W, 230V, 4000K, 3400lm, 120°) | 150 | 930 Kč | 139 500 Kč |
| Konzultace a projektový management osvělení |  | 1 | 7 508 Kč | 7 508 Kč |
| Tabulka č.2 |  |  |  |  |
| Monitorovací systém a instalace |
| Smart meter spotřeb | Smart Meter (AEM-DR125) | 14 | 15 227 Kč | 213 173 Kč |
| Smart meter propojovací modul | Smart Meter with I/O Module (AEM-DR125+OR5) | 3 | 19 379 Kč | 58 138 Kč |
| Komunikační brána pro Smart Meter | Gateway (AEG-300) | 2 | 24 916 Kč | 49 833 Kč |
| Instalační práce |  | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |
| Ochranná venkovní skříň | Water Proof Control Box | 1 | 11 074 Kč | 11 074 Kč |
| Lux Sensor | Lux Sensor | 1 | 13 842 Kč | 13 842 Kč |
| Instalační materiál | Installation Material - Electromagnetic (50A~200A) - Fuse, Surge Protection, Installation Material | 1 | 41 527 Kč | 41 527 Kč |

Tabulka č. 3 – montážní práce

| Vnější osvětlení |
| --- |
| Pronájem vysokozvižní plošiny | 2 dny | 1 | 14 000 Kč | 14 000 Kč |
| Montážní práce 26 lamp |  | 1 | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| Revize |  | 1 | 7 500 Kč | 7 500 Kč |
| Podružný materiál |  | 1 | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| Doprava a ubytování |  | 1 | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
| Vnitřní osvětlení |
| Montážní práce | 150 ks svítidel vč podružného materiálu | 150 | 100 Kč | 15 000 Kč |
| Revize | Zahrnuty v revizích pro vnější osvětlení |  |  |  |

Tabulka č. 4 – SW komponenty + implementace

| Nehmotné - Software, Servis a služby |
| --- |
| Monitorovací systém | Intelligent Street Lighting Monitoring System (CZ Language and English) | 20 | 15 972 Kč | 319 440 Kč |
| Installation and Testing for the System (CZ and English Language) |  | 1 | 154 000 Kč | 154 000 Kč |
| System Engineering Service for Site Survey, Requirement Analysis and Traning |  | 1 | 330 000 Kč | 330 000 Kč |
| Project Management |  | 1 | 176 000 Kč | 176 000 Kč |
| Shipping for Hardware Equipment |  | 1 | 53 240 Kč | 53 240 Kč |
| Local Technical and Language services |  | 1 | 70 700 Kč | 70 700 Kč |

Celková cena za tabulku č. 4 je snížena o dotaci MOFA TAIWAN (Ministerstvo zahraničí Tchaj-wanu) ve výši 12 000 USD (264000 Kč), kterou obdržel Institut pro informační průmysl, a činí tak pro Kraj Vysočina 839 380 Kč.