ZK-06-2005-35, př. 1

počet stran: 5

tabulka 1a

| Požadavky na změnu PRVKUK |
| --- |
| Žadatel Okres | Typ požadované změny | Odůvodnění | Návrh |
| Obec Třeštice Jihlava | Posílení vodních zdrojů o novou studnu – časový posun v době platnosti PRVKUK | Snížení vydatnosti stávajících vodních zdrojů podzemní vody a s tím související nedostatek vody v obci. Obec má 114 obyvatel . I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Klátovec Jihlava | Výstavba vodovodu – časový posun v době platnosti PRVKUK | Špatná kvalita podzemní vody ve stávajících soukromých studních v obci. Obec má 71 obyvatel. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Lípa Havlíčkův Brod | Změna ve způsobu čištění odpadních vod z místní části Petrkov - vlastní kořenová ČOV – časový posun v době platnosti PRVKUK | Problémem je velký výškový rozdíl pro čerpání odpadních vod. Místní část Petrkov má 120 obyvatel. Jedná se o časový posun a změnu technického řešení. Změna řešení neovlivní další obce napojené na skupinovou kanalizaci. Obec obdržela dotaci na výstavbu kanalizace ze státního rozpočtu. | Změna se doporučuje |
| Obec Olešná Pelhřimov | Výměna 800 m vodovodního potrubí z azbestocementu – časový posun v době platnosti PRVKUK | I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou lze se změnou souhlasit. Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí v obci. Obec má 386 obyvatel. | Změna se doporučuje |
| Obec Dalečín Žďár nad Sázavou | Změna zdroje pitné vody, napojení na vodovod svazu vodovody a kanalizace Žďársko a úpravnu vody Vír | Nemožnost zajištění vydatnosti a kvality z místního zdroje podzemní vody. I přesto, že je v PRVKUK navrženo opatření spočívající v posílení novým vrtem, takový dosud nebyl nalezen. Obec má 577 obyvatel. Vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou lze se změnou souhlasit. Se změnou souhlasí i provozovatel vodovodu svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. | Změna se doporučuje |
| Obec Číhošť Havlíčkův Brod | Zařazení rekonstrukce vodovodu a vybudování části splaškové kanalizace s využitím jednoho výkopu – časový posun v době platnosti PRVKUK | Problémy s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody, obec při průzkumu neuvedla, že část potrubí je z azbestocementu a je třeba jeho rekonstrukce. Pro obec se uvažuje v rámci platnosti PRVKUK pouze s novou výstavbou. S výstavbou kanalizace a ČOV se neuvažuje. Obec má 169 obyvatel. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou lze se změnou v kapitole vodovodů souhlasit. Změna u kanalizace není možná. | Změna se doporučuje pouze u zásobování vodou. |

Obecně  lze z pohledu  kraje konstatovat, že požadavky na realizaci a časový posun v oblasti vodovodů  lze akceptovat a změny doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení.

Další doporučená změna PRVKUK:

Zákonem č. 387/2004 Sb., došlo k novému vymezení území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Z území  kraje Vysočina k území Jihomoravského kraje byla převedena následující území obcí:

Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec. Z tohoto důvodu dochází ke změně PRKUK tak, že tato řešená území budou z PRVKUK kraje Vysočina  vyřazena.

Všechna území obcí patřila k okresu Žďár nad Sázavou  mimo území obce Senorady z okresu Třebíč.

Příloha č. 1

tabulka 1b

| Požadavky na změnu PRVKUK |
| --- |
| Žadatel | Typ požadované změny | Odůvodnění | Návrh |
| Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Jihlava | Doplnění nové aglomerace Kostelec u Jihlavy, Dolní Cerekev, Cejle a Dvorce bez uvedení časového plnění, její zaevidování jako aglomerace krajského významu, žadatel nepožaduje změnu koncepčního řešení | Zpracovaná PD pro tuto aglomeraci o velikosti nad 2000 EO (počet obyvatel je 1843) U Dolní Cerekve a Kostelce je navrženo řešení v době platnosti PRVKUK. U Dvorců po době platnosti PRVKUK s vybudováním samostatné ČOV. Tato nová navržená aglomerace je v rozporu s metodickým pokynem MZe pro stanovení aglomerace. PRVKUK nezná pojem aglomerace krajského významu. | Změna se nedoporučuje |
| Obec Blízkov Žďár nad Sázavou | Vybudování kanalizace a ČOV Blízkov období v 2006 – 2010 – časový posun v době platnosti PRVKUK | Uložení kanalizace v komunikaci, špatný stav komunikací a jejich nutná oprava (náklady na kanalizaci a ČOV 12.881.750,- ) Obec má 254 obyvatel a v rámci platnosti PRVKUK se s realizací kanalizace a ČOV neuvažuje. Technické řešení je v souladu s PRVKUK. | Změna se nedoporučuje |
| Obec Květinov, místní část Radňov Havlíčkův Brod | Řešení samostatné likvidace odpadních vod z místní části obce – kořenová ČOV – časový posun v době platnosti PRVKUK a změna technického řešení | Odpadní vody volně vytékají na terén, společné řešení se předpokládá až po r. 2014 Místní část Radňov má 52 obyvatel, v rámci PRVKUK je navržena individuální likvidace odpadních vod. Vysoké náklady na jednoho odkanalizovaného obyvatele neodůvodňují nutnost změny PRVKUK. | Změna se nedoporučuje |
| Obec Biskupce-Pulkov Třebíč | Splašková kanalizace, změna technického řešení a časový posun v době platnosti PRVKUK | Spojitost s opravami komunikací v obci. Obec podala žádost o dotaci ze SFŽP, má 309 obyvatel. V části Pulkov žije pouze 61 obyvatel a v rámci PRVKUK je navržena individuální likvidace odpadních vod. realizace opatření se nepředpokládá v době platnosti PRVKUK. Provozovatel (Vodárenská akciová společnost, a.s.) se změnou souhlasí. | Změna se nedoporučuje |
| Obec Budíkov, Čejov a Kejžlice Pelhřimov | Splašková kanalizace s jednou společnou ČOV | Řešeno 968 obyvatel. ČOV Obce uvažují s realizací po roce 2008. V PRVKUK je uvažováno technické řešení pro každou obec samostatně. Vzhledem k velikosti obcí se realizace opatření nepředpokládá v době platnosti PRVKUK. | Změna se nedoporučuje |
| Obec Vílanec Jihlava | Dostavba jednotné kanalizace s biologickým rybníkem | Změna koncepce řešení u této obce ovlivní celou řešenou oblast s napojením více obcí na ČOV Jihlava. Obec se nachází uprostřed řešené oblasti. S realizací opatření se nepočítá v době platnosti PRVKUK. Obec má 222 obyvatel. | Změna se nedoporučuje |
| Obec Číhošť Havlíčkův Brod | Vybudování splaškové kanalizace s využitím jednoho výkopu – časový posun v době platnosti PRVKUK | Pro obec se v rámci platnosti PRVKUK s výstavbou kanalizace a ČOV neuvažuje. Obec má 169 obyvatel. | Změna se nedoporučuje |

Časový posun pro realizaci opatření u kanalizací a ČOV u malých obcí nelze obecně doporučit zastupitelstvu  kraje ke schválení. Ze žádostí není zřejmé, jakým způsobem je zajištěno financování výstavby navržených staveb.  Prioritou kraje je do konce roku 2010 zajištění čištění odpadních vod v aglomeracích velikosti nad 2000 EO a zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou, tam kde je nedostatek vody nebo její nevyhovující kvalita.

Příloha č. 1

tabulka 1c

| Požadavky na změnu PRVKUK |
| --- |
| Žadatel | Typ požadované změny | Odůvodnění | Návrh |
| Obec Bohdalov Žďár nad Sázavou | Jiná lokalita umístění obecní ČOV než je navrženo v PRVKUK | PRVKUK neřeší konkrétní umístění ČOV, toto je věcí konkrétní projektové dokumentace na projektovanou akci. Změnu umístění ČOV není nutné projednávat jako změnu PRVKUK. Je v souladu s koncepcí PRVKUK. Obec má 868 obyvatel. | Nejedná se o změnu PRVKUK |
| Obec Havlíčkova Borová Havlíčkův Brod | Změna způsobu čištění odpadních vod z obce | Místo rozšíření KČOV je navržena nová mikrobublinná ČOV. Obec má 868 obyvatel. PRVKUK neřeší konkrétní umístění ČOV a typ technologie, toto je věcí konkrétní projektové dokumentace na projektovanou akci. Změnu umístění ČOV a technologie není nutné projednávat jako změnu PRVKUK. Je v souladu s koncepcí PRVKUK. | Nejedná se o změnu PRVKUK |
| Obec Lipnice nad Sázavou Havlíčkův Brod | Splašková kanalizace se 3 ČOV – časový posun v době platnosti PRVKUK | Změna konkrétního technického řešení není v rozporu s koncepcí PRVKUK. Obec má 577 obyvatel. | Nejedná se o změnu PRVKUK |

Změna technologie a umístění ČOV není změnou PRVKUK.