ZK-07-2006-66, př. 1

počet stran: 1

| Požadavky na změnu PRVKUK - posouzení krajského úřadu |
| --- |
| Žadatel Okres | Typ požadované změny | Odůvodnění | Návrh |
| Město Brtnice Jihlava | Intenzifikace ČOV v Brtnici - změna PRVKUK | Město má v současné době má od roku 1996 v provozu obecní ČOV. V PRVKUK je uvedeno, že stávající ČOV vyhovuje kapacitně i legislativně požadavkům pro danou kategorii a nepředpokládá se žádné opatření. Současný stav kanalizace je nevyhovující a PRVKUK předpokládá vybudování nové splaškové kanalizace v obci v časovém horizontu do roku 2010. Kapacita ČOV je uvažována 2614 EO. Finanční náklad stavby 41,1 mil Kč I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Stonařov Jihlava | Změna technického řešení - vybudování vlastní obecní ČOV, a částečně jednotné kanalizace s odlehčovacími komorami a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je navrženo odkanalizování obce novou splaškovou kanalizací a odvedení odpadních vod na ČOV Jihlava a realizací po roce 2014. Obec připravuje výstavbu vlastní ČOV (1200 EO), splaškové kanalizace (3376 m) a dešťové kanalizace (792 m) s 5 odlehčovacími komorami. Současný stav neumožňuje řešení čištění odpadních vod v obci a tím brání rozvoji obce. Obec má 926 obyvatel. Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný finanční náklad na jednoho řešeného EO činí cca 50 tis. Kč, celkové náklady stavby 59 800 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, vzhledem k záměrům obce a jejímu dalšímu rozvoji lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Čejov Humpolec | Posílení tlakových poměrů ve vodovodní síti – doplněním opatření v oblasti vodovodů a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | Současné zásobování vodou v obci je s určitým omezením. Obec připravuje posílení tlakových poměrů ve vodovodní síti výstavbou nového vodojemu s ČS do vodojemu, doplnění a rozšíření vodovodní sítě vč. rekonstrukce části vodovodní sítě po obci (špatný stav vodovodních řadů, dochází ke zhoršování kvality dodávané vody). Obec má 420 obyvatel. Finanční náklad 5 750 tis. Kč, náklad na jednoho obyvatele je cca 13,7 tis. Kč. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |