ZK-07-2006-66, př.2

počet stran: 4

útvar:	ODBOR VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Číslo útvaru:	16330

VÁŠ DOPIS ZN.:	KUJI 58765/2006

ZE DNE:	08. 08. 2006

NAŠE ČJ.:	27769/2006-16330

VYŘIZUJE:	ING. SKÁCEL

Telefon:	221 812 631

FAX:	221 812 990

E-MAIL:	vladimir.skacel@mze.cz

adresa:	těšnov 17, 117 05  Praha 1

DATUM:	28. 08. 2006

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhovaným změnám schváleného Plánu

Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo dne 8. srpna 2006 žádost Vašeho krajského úřadu
(č. j. KUJI 58 765/2006, OLVHZ 460/2006 Ol-13) o stanovisko ministerstva
k 11 navrhovaným změnám schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVKÚK“). Zaslány byly Požadavky na změnu PRVKÚK, zpracované Vaším úřadem v tabulkové formě, a dále kopie žádostí subjektů, které žádají o příslušnou změnu PRVKÚK, adresované Vašemu úřadu.

Ministerstvo zemědělství ČR sděluje, že v návaznosti na dopisy č. j. 22 848/2005-16330 ze dne 1. července 2005 a č. j. 8 394/2006-16330 ze dne 8. března 2006, vydává k navrhovaným změnám PRVKÚK toto

s t a n o v i s k o:

- Město Brtnice – městská část Brtnice

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení PRVKÚK, která se týká odkanalizování a čištění odpadních vod. Konkrétně se jedná o dobudování kanalizace v městské části Brtnice (Nová čtvrť)
a o intenzifikaci čistírny odpadních vod v městě Brtnice.

Pro ostatní městské části města Brtnice platí technická řešení odkanalizování
a čištění odpadních vod, která jsou uvedena ve schváleném PRVKÚK.

  - Obec Čejov

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení PRVKÚK, která se týká zásobování pitnou vodou. Konkrétně se jedná o rozšíření, případně obnovu stávající vodovodní sítě,  a dále o posílení tlakových poměrů ve vodovodní síti výstavbou nového vodojemu včetně čerpací stanice.

  - Obec Štoky – místní část Štoky

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení čištění odpadních vod z důvodu, že čistírna odpadních vod Štoky je v provozu
11 let a 3 roky má povolení k nakládání s vodami. Náklady spojené s obnovou technologie jsou věcí vlastníka, přičemž potřebné finanční prostředky musí být zahrnuty do ceny pro stočné. Je nutné předložit kalkulaci ceny pro stočné podle metodického pokynu ministerstva č. j. 24 142/2003-6000, který je zveřejněn na internetové stránce ministerstva, a to současnou i po obnově.

Po doplnění podkladů bude navrhovaná změna schváleného PRVKÚK znovu posouzena.

Pro dostavbu kanalizační sítě v místní části Štoky a pro ostatní místní části obce Štoky platí technická řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, která jsou uvedena ve schváleném PRVKÚK.

  - Obec Blízkov – místní část Blízkov

Ministerstvo zemědělství ČR konstatuje, že navrhované technické řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Blízkov je v souladu se schváleným PRVKÚK.

K navrhované jiné době realizace technického řešení odkazujeme na závěr tohoto stanoviska.

  - Obec Bransouze

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou posouzení stávajícího stavu zásobování pitnou vodou.

Je potřebné prověřit a doložit skutečnou kapacitu zdrojů vybudovaného vodovodu pro veřejnou potřebu a skutečnou potřebu pitné vody. Součástí musí být
i komplexní rozbory vody u akreditované laboratoře.

Náklady spojené s obnovou vybudovaného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou věcí vlastníka, přičemž potřebné finanční prostředky musí být zahrnuty do ceny pro vodné. Je nutné předložit kalkulaci ceny pro vodné podle metodického pokynu ministerstva č. j. 24 142/2003-6000, který je zveřejněn na internetové stránce ministerstva, a to současnou i po obnově.

Navržené technické řešení zásobování pitnou vodou musí být doloženo podrobnou analýzou zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení vzhledem
k možnému vysokému podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele. Do těchto nákladů se nezahrnují náklady na vodovodní přípojky, které hradí jejich vlastníci.

Po doplnění podkladů bude navrhovaná změna schváleného PRVKÚK znovu posouzena.

  - Obec Plandry

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou.

Odstraňování dusičnanů, které ve vybudovaném vodovodu pro veřejnou potřebu soustavně překračují stanovené limitní hodnoty, vyžaduje technicky i finančně náročnou technologii úpravy vody včetně zajištění provozu takové úpravny vody odborně způsobilým subjektem.

Navrhujeme prověřit odbornou kvalifikaci provozovatele tohoto vodovodu vzhledem k tomu, že neodbornost může být příčinou závad.

Doporučujeme realizovat technické řešení ve schváleném PRVKÚK - napojení obce na skupinový vodovod Jihlava.

  - Obec Zajíčkov – místní část Zajíčkov

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou.

Předmětem PRVKÚK není zainvestování pozemků určených k nové výstavbě.

Požadujeme doložit zpřesnění nákladů včetně nákladů na odradonování.

Pro náklady spojené s obnovou vybudovaného vodovodu pro veřejnou potřebu platí stejné zdůvodnění včetně doplnění podkladů jako pro obec Bransouze.

Po doplnění podkladů bude navrhovaná změna schváleného PRVKÚK znovu posouzena.

Pro místní část Rovná obce Zajíčkov platí technické řešení zásobování pitnou vodou, které je uvedeno ve schváleném PRVKÚK.

  - Obec Příseka

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou.

Pro náklady spojené s obnovou vybudovaného vodovodu pro veřejnou potřebu platí stejné zdůvodnění včetně doplnění podkladů jako pro obec Bransouze.

Po doplnění podkladů bude navrhovaná změna schváleného PRVKÚK znovu posouzena.

  - Obec Jihlávka

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou, která se týká lokality Kamení, z důvodu vysokého podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele.

Požadujeme předložit kalkulaci ceny pro vodné v obci Jihlávka nyní a po dostavbě podle metodického pokynu ministerstva č. j. 24 142/2003-6000.

Po doplnění podkladů bude navrhovaná změna schváleného PRVKÚK znovu posouzena.

  - Obec Radkov

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení zásobování pitnou vodou.

Navrhujeme prověřit odbornou kvalifikaci provozovatele vybudovaného vodovodu Radkov- Černíč - Strachoňovice, a to i v letech předcházejících.

Pro náklady spojené s obnovou technologického zařízení úpravny vody a pro náklady spojené s obnovou vybudovaného vodovodu pro veřejnou potřebu platí stejné zdůvodnění včetně doplnění podkladů jako pro obec Bransouze.

Po doplnění podkladů bude navrhovaná změna schváleného PRVKÚK znovu posouzena.

  - Obec Stonařov

Ministerstvo zemědělství ČR nemá zásadní připomínky k navrhované změně technického řešení PRVKÚK, která se týká odkanalizování a čištění odpadních vod. Konkrétně se jedná o vybudování čistírny odpadních vod v obci Stonařov
a dostavbu stávající kanalizační sítě.

Technické řešení odkanalizování a čištění odpadních vod ve schváleném PRVKÚK (výstavba nového kanalizačního sběrače zakončeného v ČOV Jihlava) této obce
a dalších obcí v povodí Jihlávky není součástí žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU.

V aktualizaci PRVKÚK musí být všechna technická řešení ekonomicky uvedena
a vyhodnocena výhradně podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR č. j.
20 494/2002-6000 – cenová úroveň roku 2002. Jen tímto postupem je možné porovnávat jednotlivá technická řešení. Program PRVKÚK, který máte k dispozici, umožňuje reagovat na vliv meziroční inflace zadáním příslušného koeficientu do tohoto programu na základě oficiálního údaje Českého statistického úřadu. To znamená, že umožňuje přepočtení ekonomických údajů na cenovou úroveň aktuálního roku.

Dovolujeme si Vás požádat, aby zasílané návrhy změn PRVKÚK byly doplněny
o informace týkající se plnění zákonných povinností vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o vodovodech a kanalizacích“). Konkrétně se jedná o oprávnění k provozování vodovodů
a kanalizací podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích včetně odborné kvalifikace příslušného provozovatele a o vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 stejného zákona.

Ministerstvo doporučuje, aby součástí podkladů pro jeho stanovisko byl výpočet cen pro vodné a pro stočné podle § 29 odst. 3 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích, jehož formulář bude zveřejněn v nejbližší době, s odvoláním na právo uvedené v § 9 odst. 12 stejného zákona.

Závěrem konstatujeme, že v souladu s uvedeným dopisem Ministerstva zemědělství ČR č. j. 22 848/2005-16330 ze dne 1. července 2005 není změnou schváleného PRVKÚK jiná doba realizace technického řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části, než je navržena v časovém rozvrhu realizace schváleného PRVKÚK. Ministerstvo zemědělství ČR nemá zájem na limitování iniciativy investorů ve vztahu na časový rozvrh realizace uvedený ve schváleném PRVKÚK, pokud tato iniciativa nezpůsobí odčerpání finančních zdrojů určených k realizaci prioritních technických řešení v požadovaném časovém horizontu.

S pozdravem

Ing. Aleš Kendík

ředitel odboru 16330

# Text boxes

Krajský úřad

kraje Vysočina

Ing. Petr Bureš

vedoucí odboru lesního a vodního

hospodářství a zemědělství

Žižkova 57

587 33  Jihlava