ZK-03-2007-28, př. 1

počet stran: 5

| Požadavky na změnu PRVKUK - posouzení krajského úřadu |
| --- |
| Žadatel Okres | Typ požadované změny | Odůvodnění | Návrh |
| Obec Štoky Havlíčkův Brod | Intenzifikace ČOV ve Štokách změna PRVKUK síti – doplněním opatření pro ČOV a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření pro ČOV Štoky. Strojní vybavení ČOV je na hranici životnosti a technologie je zastaralá. Od výstavby ČOV došlo k nárůstů odkanalizovaných obyvatel. Intenzifikací ČOV dojde ke zvýšení její kapacity a dojde ke zvýšení množství čištěných odpadních vod. Obec má 1081 obyvatel, současná kapacita ČOV je 1250 EO a nově bude kapacita zvýšena na 1350 EO . Jedná o doplnění opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Bransouze Třebíč | Posílení kapacity vodního zdroje a vybudování nových vodovodních řadů v obci – doplněním opatření v oblasti vodovodů a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti vodovodů pro obec . Obec připravuje nové vodní zdroje z důvodu nedostatečné kapacity vodního zdroje v letních měsících. Stávající stav zásobování vodou je nevyhovující. Dochází k haváriím vodovodních řadů ((potrubí je z materiálu ocel + asfalt, pozinkovaná ocel). Vodovodní potrubí je vedeno v agresivním prostředí a mnohdy v hloubkách až 2,5 m. RS realizací navržených opatření obec uvažuje v době platnosti PRVKUK. Navrženými opatření dojde k zajištění dostatečného množství vody a v odpovídající kvalitě pro obyvatele obce. Obec má 258 obyvatel. Finanční náklady jsou uváděny ve výši 7300 tis. Kč , to je tedy cca 27 tis Kč na jednoho zásobovaného obyvatele. Jedná o doplnění opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Plandry Jihlava | Změna způsobu zásobování vodou pro zajištění dostatečného množství vody, místo ze skupinového vodovodu Jihlava-Staré Hory– vlastní místní zdroj. | V PRVKUK je navrženo pro zajištění dostatečného množství pitné vody napojení obce přes rozvodnou síť města Jihlava – Staré Hory na skupinový vodovod Jihlava, a to v rámci platnosti PRVKUK. Vzhledem k vysokým finančním nákladů a problémům při projednávání stavby, obec připravuje dobudování vodovodu Plandry s využitím místního zdroje vč. vodojemu s automatickou úpravnou vody a rozšíření vodovodní sítě. Navrženými opatření dojde k zajištění dostatečného množství vody a v odpovídající kvalitě pro obyvatele obce. Obec má 160 obyvatel. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Finanční náklad 6763 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou, ,lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Zajíčkov Pelhřimov | Doplnění technického řešení - rozšíření kapacity vodojemu, rozšíření a rekonstrukce vodovodní sítě v obci | V PRVKUK je navrženo pro zajištění dostatečného množství pitné vody zbudování hydrovrtu vč. výtlačného řadu a úpravy vody odradonováním. Obec připravuje vzhledem k nízkému tlaku vody ve vodovodní síti a častým poruchám vodovodních řadů (jejich stáří a v některých částech vedených pod nemovitostmi) rozšíření kapacity vodojemu a rekonstrukci vodovodních řadů po obci vč. jejich rozšíření. Navrženými opatření dojde k zajištění dostatečného množství vody a odpovídající kvalitě pro obyvatele obce. Obec má 212 obyvatel. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 19, 2 tis. Kč, celkové náklady stavby 2800 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Příseka Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení - vybudování nového vodního zdroje, nového vodojemu, propojovacího potrubí a elektro přípojky a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti vodovodů pro obec. Obec připravuje nové vodní zdroje z důvodu odstranění výpadků v zásobování vodou a zlepšení kvality dodávané vody. Důvodem výpadků a zhoršené kvalita vody je netěsnost vodního zdroje a vodojemu. Navrženými opatření dojde k zajištění dostatečného množství vody a odpovídající kvalitě pro obyvatele obce. Obec má 319 obyvatel. Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 9,4 tis. Kč, celkové náklady stavby 3000 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Jihlávka Jihlava | Doplnění technického řešení - rozšíření stávající vodovodní sítě o 424 m a vybudování čerpací stanice a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti vodovodů pro obec. Obec připravuje rozšíření stávající vodovodní sítě o 424 m a vybudování čerpací stanice pro část obce „Kamení“ z důvodu nedostatečného množství a špatné kvality vody v soukromých studních občanů. Obec má 232 obyvatel, řešeno je 35 obyvatel. Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 40 tis. Kč, celkové náklady stavby 1800 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Radkov Telč | Doplnění technického řešení - rekonstrukce stávající úpravny vody stávající vodovodní sítě a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není navrženo žádné opatření v oblasti vodovodů pro obec. Obec připravuje rekonstrukci stávající úpravny vody – rekonstrukce technologie, která je na hranici své životnosti. Obec má 230 obyvatel. Jedná o změnu opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 5,157 tis. Kč, celkové náklady stavby 1200 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, vzhledem k problémům v zásobování obyvatel pitnou vodou, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Město Nové Město na Moravě – místní část Pohledec Nové Město na Moravě | Změna technického řešení - odkanalizování místní části Pohledec z plánované splaškové kanalizace na jednotnou kanalizaci. | V PRVKUK je navrženo odkanalizování místní části nově vybudovanou splaškovou kanalizací s tím, že stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová kanalizace. Vzhledem k technickému stavu stávající kanalizace ji nelze do budoucna využít ani jako dešťovou kanalizaci, proto město po výsledku zadaného posouzení věci zvolilo variantu nové jednotné kanalizace v místní části. Místní část má 492 obyvatel. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 46 tis. Kč, celkové náklady stavby 22700 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Vílanec Jihlava | Změna technického řešení - odkanalizování obce Vílanec z plánované splaškové kanalizace na jednotnou kanalizaci. | V PRVKUK je navrženo odkanalizování obce nově vybudovanou splaškovou kanalizací s tím, že stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová kanalizace. S ohledem na vydaná povolení příslušného vodoprávního úřadu a stav rozestavěnosti kanalizace a vzhledem k účinnosti stávající obecní ČOV je obcí navržené řešení reálné. Obec má 222 obyvatel. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Obec již investovala cca 1900 tis. Kč, na dokončení je třeba ještě investovat cca 41600 tis. Kč. Finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 18800 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Hubenov Jihlava | Změna technického řešení - čištění odpadních vod. | V PRVKUK je navrženo odkanalizování obce novou splaškovou kanalizací s čerpáním na ČOV Dušejov. Vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům obec připravuje výstavbu vlastní ČOV s pořizovacími náklady 8800 tis. Kč. Obec má 153 obyvatel a předpokládá zvýšení s ohledem na plánovanou výstavbu na 212 obyvatel . Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK . Finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 57500 Kč, případně 41500 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Vlachovice Nové Město na Moravě | Změna technického řešení - čištění odpadních vod a změna zásobování pitnou vodou. | V PRVKUK je navrženo odkanalizování obce novou splaškovou kanalizací s odvodem odpadních vod sběračem na ČOV Nové Město na Moravě. Vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům obec připravuje výstavbu kanalizace s napojením na ČOV Tři Studně. Obec má 120 obyvatel, ale je nutno počítat s 675 řešenými EO. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Finanční náklad na jednoho EO činí cca 42000 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. Dále obec požádala o změnu v zásobování pitnou vodou z ČS Jiříkovice na vlastní zdroj podzemní vody. Důvodem je špatná kvalita vody ve stávajících studnách. | Změny se doporučují |
| Obec Tři Studně Nové Město na Moravě | Doplnění dalších obcí, které se napojí na ČOV obce Tři Studně. | Obec má v PRVKUK navrženo odkanalizování obce novou kanalizací a vybudování ČOV. Není v něm uvažováno s napojením dalších obcí. Obec vzhledem k ekonomice a samotnému provozu napojit i okolní obce. Proto požádala o změnu PRVKUK pro svoji obec – doplnit, že na ČOV budou napojeny i další obce. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změny se doporučují |
| Obec Ždírec Havlíčkův Brod | Změna technického řešení - čištění odpadních vod. | V PRVKUK je navrženo odkanalizování obce novou splaškovou kanalizací. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod Vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům obec připravuje výstavbu vlastní ČOV s pořizovacími náklady cca 42000 tis. Kč. Obec má 139 obyvatel . Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 30216 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Milíčov Jihlava | Změna technického řešení - čištění odpadních vod. | V PRVKUK je navrženo odkanalizování obce novou splaškovou kanalizací s čerpáním na ČOV Dušejov. Vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům obec připravuje výstavbu vlastní ČOV s pořizovacími náklady 7500 tis. Kč. Obec má 126 obyvatel a 20 rekreantů Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 59500 Kč, případně 51400 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Zbilidy Jihlava | Změna technického řešení - čištění odpadních vod. | V PRVKUK je navržena rekonstrukce kanalizace s tím, že ČOV je vyhovující. Vzhledem k přetrvávajícím problémům na ČOV je třeba provést její intenzifikaci v rámci rekonstrukce kanalizace. Celkové pořizovací náklady 2000 tis. Kč. Obec má 151 obyvatel . Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 13245 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Zbinohy Jihlava | Změna technického řešení - zdroje pitné vody | V PRVKUK je navržena celková rekonstrukce vodovodu po době jeho platnosti. Vzhledem k přetrvávajícím problémům k nárůstu obyvatel, nedostatečné kvalitě vody ve stávajícím zdroji je třeba provést rekonstrukci vodovodu co nejdříve . Zdrojem vody pro obec bude VDJ Větrný Jeníkov. Stavba je rozdělena na dvě etapy – přívodní řad z VDJ a rozvody vody po obci. Celkové pořizovací náklady 2000 tis. Kč. Obec má 151 obyvatel . Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 13245 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |
| Obec Štěpánov nad Svratkou Bystřice nad Pernštejnem | Změna technického řešení - rekonstrukce, výstavba nové kanalizace a rekonstrukce a modernizace ČOV | V PRVKUK není navrženo žádné opatření. Vzhledem k tomu, že nebyla dobudována kanalizace ve všech částech obce a problémům s provozem kanalizace, obec požádala o změnu PRVKUK. Dále je třeba provést modernizaci ČOV. Celkové pořizovací náklady 18531 tis. Kč. Obec má 712 obyvatel . Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Finanční náklad na jednoho obyvatele činí cca 26026 Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. | Změna se doporučuje |