ZK-03-2009-52, př. 1

počet stran: 4

## Technologická centra krajů  (TC K)-  popis projektu (dle výzvy IOP)

### Provozované aplikace

V rámci TC K bude infrastruktura připravena na provoz dále uvedených aplikací a služeb. Na úrovni kraje je nutné zajistit dohled a servis nad provozem po dobu 24 hodin po dobu 7 dní v týdnu.

#### Aplikace typových projektů

Krajské TC zajistí požadované parametry aplikačních a datových služeb typových projektů navržených k řešení v rámci strategie implementace eGovernment do území. HW prostředky, které budou v rámci řešení typových projektů pořízeny, musí vyhovovat koncepci TC a budou do něj integrovány:

- Elektronická spisovna, jako garantované úložiště elektronických dokumentů pro všechny obce kraje a jejich organizace. V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní obce, města a organizace ukládají ukončené a uzavřené spisy a písemnosti. (povinná služba)

- Elektronická spisová služba, včetně úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů, zajišťuje službu pro vlastní KÚ a příspěvkové organizace kraje, s možností rozšíření služby i pro obce kraje a další organizace. (povinná služba)

- Ukládání a digitalizace dat – úložiště specializovaných projektů, zejména v oblasti správy datových zdrojů, které tvoří paměť kraje, města, nebo obce (povinná služba)

- Digitální mapa veřejné správy

  - Účelová katastrální mapa (povinná služba)

  - Územně analytické podklady a územně plánovací dokumentace.

  - Digitální technická mapa

- Datové sklady a manažerské informační systémy – krajská statistika

- zajištění vazby vlastních portálových řešení na Czech POINT@home v rozsahu lokálních funkcí

Krajské TC mohou v případě potřeby umožnit provoz již dříve definovaných typových projektů

- ePUSA - databáze kontaktů samosprávy a nástroj komunikace v krizových situacích

- KEVIS - jako centrální úložiště základních strukturovaných údajů

- HelpDesk – pro potřeby komunikace a řízení procesů v rámci kraje

#### Aplikace samospráv

Infrastrukturu je dále možné využít pro provozování aplikací v širokém spektru funkcí systémů samospráv, aplikovaných podle konkrétního realizačního projektu, které nebudou pokryty technologickými centry ORP.

- Účetnictví

- Rozpočet

- Řízení projektů

- Správa aktiv (majetek)

- Agendové systémy samospráv (včetně agend přenesené působnosti)

- Další společné produkty jako např. redakční systémy apod. – podle zvážení

#### Centrální projekty

Definice služeb, které musí poskytnout TC K, bude vytvořena v projektu architektura základních registrů a dalších centrálních projektů.  U základních registrů přichází v úvahu zejména

- Základní registr RUIAN –  Agenda sběru dat o změnách v území

- Základní registr ROB   - Agendy ohlašovny a matrik s přesahem na obce správního obvodu

- Základní registr RPP  – Agenda organizační struktura a správa kompetencí

- Krizové řízení – např. geodata, se speciální vazbou na registry

#### Aplikace systémového charakteru

Budou umístěny podle konkrétních projektů CMS a studie proveditelnosti TCK.

- provoz schránek elektronické pošty,

- provoz domén,

- pravidelné zálohování vyhrazeného datového prostoru,

- základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přenosové kanály).

#### Rozhraní

Aplikace implementované do systémové architektury TC, musí splňovat pravidla integrovatelnosti na úrovni uživatelské (prostřednictvím uživatelského rozhraní) i aplikační.

Z pohledu aplikační integrace se jedná o poskytování, popř. spotřebovávání služeb, založené na některé z následujících technologií, popř. jejich kombinacemi:

- webové služby (WS) podporující koncept architektury SOA, popř. Enterprise SOA,

- XML dokument s jasně popsanou strukturou,

- datový soubor s jasně popsanou strukturou.

### Infrastruktura

- Následující obrázek popisuje typovou systémovou architekturu řešení. K návrhu TC KÚ i ORP lze využít virtualizačních technologií na úrovni operačních systémů, datové i aplikační.

#### Popis serverové části

- Na TC K budou minimálně dva servery pro služby typu aplikační server a dva pro služby typu DB. Pro vysokou dostupnost DB serveru je použit DB Cluster. Vedle těchto HW komponent HA Agent hlídá i funkčnost vlastní DB instance (vytvoření tabulky, její modifikaci, zrušení.)

- Dostupnost aplikačních serverů je řešena na úrovni síťového připojení.

- Servery jsou dvěma cestami připojeny k diskovému poli.

Servery datové vrstvy:

- musí být dostatečně výkonné a musí umožňovat nasazení virtualizačních technologií (na HW i SW úrovni) pro optimální využití výpočetního výkonu tam, kde to bude účelné

- vzhledem k počtu a různorodosti provozovaných projektů a aplikací, musí podporovat nejrozšířenější typy operačních systémů (UNIX, Linux, MS Windows)

- budou pomocí redundantní SAN (Storage Area Network) připojeny k datovým úložištím

Servery aplikační vrstvy:

- budou konfigurovány jako HA popř. loadballancing cluster tam, kde to bude vyžadovat dostupnost aplikací (tzn. že, zátěž je rozložena na několik fyzických serverů, které jsou vzájemně zastupitelné, a případný výpadek jednoho z nich neznamená výpadek poskytovaných služeb)

- budou umožňovat nasazení virtualizačních technologií na SW úrovni,

- budou umožňovat jednoduché navyšování výpočetního výkonu aplikační vrstvy (jako optimální je pro tuto vrstvu nasazení serverové infrastruktury typu „blade“¨)

Serverová část infrastruktury bude dále obsahovat servery potřebné pro provoz IT prostředí (správa a monitoring, zálohování, infrastrukturní služby atd.).

- Doporučená konfigurace:

  - 4 CPU (s možností rozšíření na 8) dvou jádrová s 64-bitovou architekturou, frekvence 2,1 GHz

  - 64 GB RAM s možností rozšíření na 256 GB.

  - Záruka po celou dobu udržitelnosti projektu

#### Popis doporučených řešení pro datové úložiště

- Ukládání dat řešit prostřednictvím NAS (Networked Attached Storage) popř. SAN (Storage Area Network), s implementovanou TIER architekturou a HSM (Hierarchical Storage Management) designem. Produkční data ukládat na TIER 0 na rychlé FC disky (nebo rychlejší) diskového úložiště (např. rychlost pro 4KB bloky alespoň 60 tis. IOPS pro RAID 6, R/W sekvenčně).

- TIER 1 – v rámci stejného diskového pole budou ukládána data z ostatních aplikací, uživatelských file sharů apod (např. na SATA disky).

- Data, která jsou využívána pouze periodicky, budou ukládána na TIER 2 v rámci Content Addressed Storage popř. obdobném. Toto úložiště, kromě archivních účelů, plní i úlohu tzv. trusted úložiště.

- Záloha dat bude prováděna na typicky virtuální páskovou knihovnu buď pomocí zálohovacího SW anebo v rámci řízení toku dat HSM enginem.

- Politika ukládání dat je řízena externím zařízením – HSM engine

- Celé řešení je postaveno jako HA – všechny klíčové komponenty jsou redundantní.

- Klíčové komponenty systému pro ukládání dat budou řešeny jako redundantní

- Minimální konfigurace:

  - Čistá využitelná kapacita pro TIER0: 5TB

  - Čistá využitelná kapacita pro TIER1: 20TB

  - Čistá využitelná kapacita pro TIER2: 40TB