#### ZK-04-2013-92

Návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí akce „Nemocnice Třebíč – havárie, rekonstrukce opěrné zdi“

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2013 dne 25. 6. 2013

zpracoval(a): P. Kolář

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Jedná se o návrh na řešení havarijního stavu opěrné zdi v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

Nemocnice Třebíč dne 14. 6. 2013 informovala kraj o havárii opěrné zdi. Jedná se o opěrnou zeď na hranici pozemků areálu nemocnice na vrcholu prudkého svahu – parkové oddychové zóny města. Tento prostor je veřejně přístupný jako lesopark a v důsledku havárie je ohroženo zdraví občanů – bezprostředně pod opěrnou zdí je pěšina. Rovněž hrozí ohrožení zdraví lidí a majetku v prostoru nad zdí, kde jsou areálové komunikace a dále i budovy nemocnice. Část zdi se zhroutila a vypadl zhruba třímetrový úsek kamenného zdiva, další části zdi jsou narušeny a degradovány. Dne 18. 6. 2013 zorganizoval odbor majetkový schůzku v Nemocnici Třebíč, za účelem řešení havárie opěrné zdi severní strany areálu. Byli přizváni osoby odborně způsobilé – projektová kancelář a statik.

Při prohlídce bylo zjištěno, že opěrná zeď vykazuje vážné narušení statiky a je nutno okamžitě projednat uzavření pěšiny na pozemku města Třebíče. Dále bylo dohodnuto, že v rámci zpracování odborného posouzení řešení havárie bude přizván geolog, který určí místa pro provedení sond do podloží. Tyto budou prováděny strojně a ručně, s ohledem na strmost svahu nad řekou, pravděpodobně se také omezí provoz na přilehlé komunikaci v nemocnici. Statikem bylo doporučeno, aby byla zeď na patě ve svahu okamžitě odhalena, pečlivě očištěna, spáry vyplněny směsí s rozpínavým cementem a bylo provedeno zabezpečení nejnebezpečnějších míst proti pádu kamenů ze svahu. Po provedení průzkumu bude navrženo řešení trvalé. Je nepochybné, že je potřeba neprodleně učinit řadu kroků k zajištění ochrany zdraví a majetku a k odstranění havarijního stavu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM po projednání s představiteli samosprávy a odboru zdravotnictví navrhl radě kraje zařadit novou akci „Nemocnice Třebíč – havárie, rekonstrukce opěrné zdi“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majatek“ – přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví. Rada kraje rozhodla dle návrhu.

K zajištění finančního krytí je navrhováno schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Reserva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná reserva o 5 mil. Kč. Výše výdajů na odstranění havárie a rekonstrukci opěrné zdi jsou zatím jen ve fázi odhadů a dle skutečnosti budou finanční prostředky čerpány.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 1140/23/2013/RK

rozhodla

zařadit novou akci „Nemocnice Třebíč – havárie, rekonstrukce opěrné zdi“ do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví;

doporučila

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 5 mil. Kč.

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 95 355 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení a doporučuje rozpočtové opatření schválit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 5 mil. Kč.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1