ZK-05-2013-78, př. 1

počet stran: 8

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Křešín, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Křešín, místní část Křešín pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu stávajícího stavu uvedeno, že v prameništi jsou problémy s nízkými hodnotami alkality a se zvýšenými hodnotami dusičnanů. V popisu návrhového stavu je uvedeno, že v místní části Křešín se předpokládá výměna potrubí z azbestocementu v délce 1100 m. Dále se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Pro místní část Mohelnice je uvedeno, že se předpokládá napojení na vodovodní systém obce Křešín. Pro vyřešení problémů s kvalitou pitné vody v ukazateli dusičnany se navrhuje propojení vodojemů Křešín a Blažnov. Obec Křešín má 155 obyvatel, z toho místní část Křešín má 98 obyvatel a místní část Mohelnice 44 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že původní návrh na propojení vodojemů Křešín a Blažnov z důvodu snížení hodnoty dusičnanů (horní mez 90 mg/l) mícháním kojenecké vody z Blažnova není možno řešit, protože trasa propojovacího vodovodního řadu by musela vést přes soukromé pozemky, jejichž majitelé odmítli dát souhlas s touto stavbou. Proto obec od tohoto návrhu ustoupila. Obci Křešín je udělena orgánem ochrany veřejného zdraví (Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina) výjimka z kvality dodávané pitné vody a stanovena nápravná opatření ke zlepšení kvality pitné vody, obec je uvedena v seznamu vodovodů ČR s evidovanou výjimkou pro ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou v IS PiVo. Obec Křešín žádá o následující změnu: Řešení problému kvality vody je navrženo výstavbou nového železobetonového vodojemu o objemu 50m3 včetně úpravny vody s automatickou denitrifikací. Z vodojemu bude vybudováno odpadní potrubí do stávajícího rybníka, kterým budou vypouštěny odpadní vody vznikající při úpravě vody. Navrhuje se výstavba nového zásobního vodovodního řadu z nově vybudovaného vodojemu do místní části Křešín včetně přiloženého kabelu pro přívod elektrické energie do vodojemu. Ministerstvo zemědělství před vydáním stanoviska požaduje doplnění dokladů prokazujících, že budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů a výpočet nákladů na navrhovanou změnu podle platného znění metodického pokynu Ministerstva zemědělství, neboť předložený finanční propočet nákladů lze považovat za podhodnocený K tomu OLVHZ uvádí, že nelze jednoznačně specifikovat doklad prokazující trvalé vyřešení problému s jakostí dodávané vody. Náklady na navrhované změny vycházejí ze současné ekonomické situace, kdy při výběrových řízeních na dodavatele stavby je prioritním ukazatelem nejnižší nabídková cena. Proto dodavatelé neuplatňují ceny vodohospodářských objektů v takové výši, jako jsou uvedeny v metodickém pokynu Ministerstva zemědělství. Při hledání způsobu zajištění pitné vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obec zvažovala i možnost napojit se na nadobecní vodovodní systémy, ale vzhledem k zásadnímu nesouhlasu některých vlastníků pozemků dotčených stavbou přívodního řadu tuto variantu dále neřešila. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2013 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Malčín, Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Malčín, místní část Malčín pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že stávající systém zásobování pitnou vodou v místní části je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec Malčín má 203 obyvatel, z toho místní část Malčín má 188 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že stávající zdroj pitné vody v obci Malčín má problém se zvýšeným obsahem dusičnanů nad stanovený limit (horní mez 70 mg/l). Navrhované řešení zajistí pro obyvatele Malčína vodu v kvalitě pitná. Obci Malčín je udělena orgánem ochrany veřejného zdraví výjimka z kvality dodávané pitné vody a stanovena nápravná opatření ke zlepšení kvality pitné vody, obec je uvedena v seznamu vodovodů ČR s evidovanou výjimkou pro ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou v IS PiVo. S napojením na vodovod města Světlá nad Sázavou obec nepočítá. Toto řešení by bylo finančně náročné, neboť mezi Malčínem a Světlou nad Sázavou je velké výškové převýšení (cca 90 m), které by bylo třeba překonat několikrát vzhledem k reliéfu terénu mezi oběma sídly. Obec Malčín žádá o následující změnu: V místní části Malčín se navrhuje vybudování kopané studny hl. cca 3 m včetně vystrojení. Z nově realizované studny bude vybudován výtlačný řad z PE DN 75 v celkové délce 1745 m do stávajícího vodojemu. Jako přílož výtlačného řadu bude realizován přívodní elektrický kabel pro výtlačné čerpadlo. Navrhuje se vybudovat přívodní řad do obce z vodojemu z PE DN 90 v délce 769 m. Navrhuje se realizovat rekonstrukci stávajícího vodojemu. Ministerstvo zemědělství před vydáním stanoviska požaduje doplnění dokladů prokazujících, že budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů a výpočet nákladů na navrhovanou změnu podle platného znění metodického pokynu Ministerstva zemědělství, neboť předložený finanční propočet nákladů lze považovat za podhodnocený. K tomu OLVHZ uvádí, že nelze jednoznačně specifikovat doklad prokazující trvalé vyřešení problému s jakostí dodávané vody. Náklady na navrhované změny vycházejí ze současné ekonomické situace, kdy při výběrových řízeních na dodavatele stavby je prioritním ukazatelem nejnižší nabídková cena. Proto dodavatelé neuplatňují ceny vodohospodářských objektů v takové výši, jako jsou uvedeny v metodickém pokynu Ministerstva zemědělství. Při hledání způsobu zajištění pitné vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obec zvažovala i možnost napojit se na nadobecní vodovodní systémy, ale vzhledem ke konfiguraci terénu (velké výškové převýšení cca 90 m, které by bylo třeba překonat několikrát vzhledem k reliéfu terénu) a finančně nákladnějšímu řešení tuto variantu dále neřešila. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2013–2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Matějov, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Matějov pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že stávající zdroj bude uveden mimo provoz, voda bude přivedena ze sítě Nové Veselí přes ČS do stávajícího VDJ Matějov 100 m3 624,2/621,2 m n. m. Spotřebiště bude zásobeno přes ATS. Pokud obec najde vhodný zdroj, bude tento využit přednostně. Obec Matějov má 217 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že stávající zdroj pitné vody v obci Matějov má dostatečné kapacity pro zásobování obyvatel. Problém je pouze se zvýšeným obsahem dusičnanů nad stanovený limit (horní mez 65 mg/l). Obci Matějov je udělena orgánem ochrany veřejného zdraví výjimka z kvality dodávané pitné vody a stanovena nápravná opatření ke zlepšení kvality pitné vody, obec je uvedena v seznamu vodovodů ČR s evidovanou výjimkou pro ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou v IS PiVo. Navrhované řešení je jednodušší na realizaci a podstatně levnější než stávající. Matějov žádá o následující změnu: Navrhuje se zachovat stávající zdroj vody. Z důvodu zvýšeného obsahu dusičnanů bude do VDJ Matějov 100 m3 624,2/621,2 m n.m. umístěna nová technologie úpravny vody. Ministerstvo zemědělství před vydáním stanoviska požaduje doplnění dokladů prokazujících, že budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů. K tomu OLVHZ uvádí, že nelze jednoznačně specifikovat doklad prokazující trvalé vyřešení problému s jakostí dodávané vody. Při hledání způsobu zajištění pitné vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obec zvažovala i možnost napojit se na nadobecní vodovodní systémy, ale vzhledem k zásadnímu nesouhlasu některých vlastníků pozemků dotčených stavbou přívodního řadu tuto variantu dále neřešila. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2013–2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Věžnice, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Věžnice pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že stávající systém zásobení pitnou vodou je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec Věžnice má 428 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že ve stávajícím zdroji byly zjištěny zvýšené hodnoty dusičnanů (horní mez 70 mg/l). Proto byl vybudován nový průzkumný HG vrt. Obci je udělena orgánem ochrany veřejného zdraví výjimka z kvality dodávané pitné vody a stanovena nápravná opatření ke zlepšení kvality pitné vody, obec je uvedena v seznamu vodovodů ČR s evidovanou výjimkou pro ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou v IS PiVo. Obec Věžnice žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování a vystrojení nového vrtu hloubky min. hloubky 50 m a propojení se stávajícím vodovodem. Ministerstvo zemědělství před vydáním stanoviska požaduje doplnění dokladů prokazujících, že budou trvale vyřešeny problémy s jakostí dodávané pitné vody zejména s ohledem na odstraňování dusičnanů. K tomu OLVHZ uvádí, že nelze jednoznačně specifikovat doklad prokazující trvalé vyřešení problému s jakostí dodávané vody. Při hledání způsobu zajištění pitné vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obec zvažovala i možnost napojit se na nadobecní vodovodní systémy, ale vzhledem k zásadnímu nesouhlasu některých vlastníků pozemků dotčených stavbou přívodního řadu tuto variantu dále neřešila. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2013–2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Hybrálec, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK pro obec Hybrálec pro oblast zásobování pitnou vodou není v popisu návrhového stavu uvedeno žádné opatření. Obec Hybrálec má 411 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že chce vybudovat vodovodní řady do osady Šipnov a to za účelem zajištění pitné vody pro obyvatele této osady. V osadě se nenachází žádný vhodný zdroj pitné vody, stávající kopané studny u jednotlivých nemovitostí nesplňují požadavky na kvalitu pitné vody a mají malou vydatnost, která nepokrývá potřeby obyvatel osady. Území osady Šipnov je členité a její zástavba je roztříštěná, což vyžaduje vybudování delších vodovodních řadů. Z důvodu zajištění základní lidské potřeby, z důvodů splnění zákonné povinnosti obce zajistit všestranný rozvoj svého území a zajištění potřeb svých občanů, je výstavba vodovodu v této osadě nutná. Obec Hybrálec žádá o následující změnu: Navrhuje se výstavba přívodního řadu do osady Šipnov včetně automatické tlakové stanice v prostoru stávajícího vodojemu Hybrálec. Navrhuje se výstavba rozvodných řadů v osadě Šipnov. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se změnou PRVKUK z důvodů neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho trvale zásobovaného obyvatele (cca 100 tis. Kč /1 obyvatel, při počtu 41 trvale bydlících obyvatel dle ČSÚ) pro zmíněnou navrhovanou změnu zásobování pitnou vodou, ukazatele délky vodovodu na jednoho trvale zásobovaného obyvatele (cca 40,4 m/1 obyvatel, který je cca 5,3 krát vyšší než republikový průměr, který je 7,56 m/1 obyvatel. K tomu OLVHZ uvádí, že dle sdělení starosty obce bude na nově vybudovaný vodovod napojeno cca 65 obyvatel osady, což představuje 63 tis. Kč/1 obyvatel, což přestavuje cenu obvyklou a průměrný náklad na 1 m sítě vychází na cca 2500 Kč. Je třeba ještě upozornit, že osada Šipnov je členitá a její zástavba je roztříštěná, což vyžaduje vybudování delších vodovodních řadů. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2013–2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Čáslavsko, Pacov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Čáslavsko, místní část Kopaniny pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní. Obec Čáslavsko má 116 obyvatel, z toho místní část Kopaniny má 25 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že studny v místní části Kopaniny nevykazují dostatečnou kvalitu ani kapacitu pitné vody. Hlavně v letních měsících je nedostatečné zásobování pitnou vodou a její kvalita se zhoršuje. I když se zdají ekonomické náklady vysoké, z důvodu zajištění základní lidské potřeby je vodovod v této místní části nutný. Obec k žádosti doložila prohlášení vlastníků nemovitostí, že se na nový vodovod napojí a budou odebírat minimálně 90 l/osoba/den. Dále bylo doloženo rozhodnutí vodoprávního úřadu Pacov, že vodovod Čáslavsko – Kopaniny bude zřízen a provozován ve veřejném zájmu. Obec Čáslavsko žádá o následující změnu: Navrhuje se výstavba vodovodu Čáslavsko – Kopaniny. Vodovodní řad pro místní část Kopaniny je plánován jako gravitační a bude napojen na vodovodní síť v místní části Čáslavsko. Ministerstvo zemědělství před vydáním stanoviska požaduje doplnění dalšího dokladu o projednání a souhlas všech bydlících obyvatel s úhradami dodávané vody. K tomu OLVHZ uvádí, že ve stanovisku ze dne 24. 5. 2012 Ministerstvo zemědělství požadovalo po obci před vydáním stanoviska doložit doklady o projednání a souhlas všech trvale bydlících obyvatel s napojením na navrhovaný vodovod a s odběrem cca 90 l ∙ os-1 • den-1. Tento doklad obec doložila a v novém stanovisku Ministerstva zemědělství je ještě požadováno, aby obec doložila doklad o projednání a souhlas všech bydlících obyvatel s úhradami dodávané vody. Domníváme se, že tento doklad je nadbytečný, když obec doložila výše uvedený zápis s podpisy vlastníků nemovitostí. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2013–2015. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Věchnov, Bystřice nad Pernštejnem | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Věchnov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že pro odkanalizování obce bude vybudována splašková kanalizační síť. Rovněž bude vybudován kanalizační sběrač přes Bratrušín na ČOV Bystřice nad Pernštejnem. Stávající kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace. Obec Věchnov má 329 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že návrh změny zahrnuje odvedení odpadních vod z obce Věchnov do kanalizační sítě v Bystřici nad Pernštejnem napřímo s vynecháním lokality místní části Bystřice nad Pernštejnem – Bratrušína. Město Bystřice nad Pernštejnem v blízké době neplánuje odkanalizovat uvedenou místní část, rovněž nebyla nalezena shoda s vlastníky dotčených pozemků pro uložení kanalizačního potrubí podle původního návrhu. Obec Věchnov žádá o následující změnu: Navrhuje se výstavba splaškové gravitační kanalizační sítě, která bude ukončena v čerpací stanici. Navrhuje se výstavba čerpací stanice, ze které bude odpadní voda čerpána nově vybudovaným výtlačným potrubím do kanalizační sítě města Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření není v žádosti uveden. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |